Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя ОАО «НЭСК-электросети (ПС 110/6 кВ «Апшеронская-2») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) (заявка № 5-04-07-0400-14-01393498, ТУ № 01-03/0075-14) | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (заявка № 5-1324-0-0400-14-01393486, ТУ № ИА-01/0006-14) |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 97 481,46 | 108 285,35 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 68 917 619,43 | 177 632 733,30 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 68 885 979,67 | 177 600 580,33 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 53 829,55 | 63 994,26 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 0,00 | 5 936,54 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 38 722,10 | 40 699,69 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 69 107 652,53 | 177 851 649,13 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 100 494 050,00 |