Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту заявителей Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского и ЗАО «Тандер» (ПС 110/10/6 кВ «Российская») к электрическим сетям
ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы, руб. (без НДС) по заявителю ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» (ТУ № 201-53-3/16) | Расходы, руб. (без НДС) по заявителю ЗАО «Тандер» (ТУ № ИА-03/0021-14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 126 644,10 | 124 229,07 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 152 827 265,41 | 81 196 112,02 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 152 784 378,21 | 81 153 224,82 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 78 421,31 | 78 421,31 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 12 205,66 | 12 205,66 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 49 735,70 | 49 735,70 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 153 094 272,18 | 81 460 703,76 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 236 155 140,00 |