## Корпоративный чемпионат 2022
ЧЕМПИОНАТ |  | Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства группы компаний «Россети» по стандартам АРПМ
Сроки проведения |  | 20-26.09.2025
Место проведения |  | г. Краснодар
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей 0,4-20кВ / Maintenance and repair of distribution networks 0,22-20kV
Главный эксперт |  | Борзых Александр Михайлович
Заместитель Главного эксперта |  | Шарова Марина Олеговна
Технический эксперт
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 20
Количество конкурсантов (команд) |  | 13 (в т.ч.26 участников из ДЗО ПАО "Россети")
Количество рабочих мест |  | 12
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ /16 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Макет ВЛИ 0,4 кВ | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 2 | да |  | - | - | 1
2 | Макет ВЛ 10 кВ | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 2 | да |  | - | - | 1
3 | Макет РУ 0,4 кВ | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 2 | да |  | - | -
4 | Траверса SH188.1R | На усмотрение организатора | шт. | 2 | 4 | да |  | - | -
5 | Кабель 10 кВ с концевой муфтой | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 2 | да
6 | Крепеж для фиксации концевой муфты | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 2 | да
7 | Макет вышки по периметру опор Ограждения | На усмотрение организатора | шт. | 5 | 10 | да |  | - | -
8 | Контейнер металлический для отходов | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 6 | да |  | - | - | 1
9 | Раскаточное устройство D не более 1 м | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 4 | да |  | - | -
10 | Палатка размер 6х10 | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
11 | Палатка размер 15х10 | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 2 | да |  | - | -
12 | Видеокамера со штативом для записи выполнения задания участником | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 12 | да |  | - | -
13 | Страховочная привязь | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 2 | 2 | да |  | - | -
14 | Динамометр DL-R-01 (либо DL-R-02, DL-R-03 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
15 | Вертлюг Е-В (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
16 | Карабин для крепления трос-лидера к вертлюгу и чулкам | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
17 | Чулок для жгута СИП CN 17.35 (либо CN 17.70 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
18 | Чулок металлический для нулевого провода GM 10-20 (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
19 | Трос-лидер | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | м. | 20 | 20 | да |  | - | -
20 | Барабан (катушка) для намотки трос-лидера | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
21 | Ролики для раскатки СИП RT1 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
22 | Ролики для раскатки СИП RT5 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 2 | 2 | да |  | - | -
23 | Натяжное устройство для СИП с несущей нулевой жилой ST 25-120 (либо SCT 50.70 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
24 | Ручная лебедка P 1000 (либо Р 2000, ВР-1000 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
25 | Разделитель фаз CT или аналог | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
26 | Строп синтетический (анкерная петля вокруг опоры для лебедки) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 2 | да |  | - | -
27 | Строп синтетический (анкерная петля вокруг траверсы для лебедки) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 2 | да |  | - | -
28 | Секторные ножницы С32 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
29 | Инструмент стяжки стяжных хомутов RIL 9 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
30 | Инструмент для натяжения ленты OPV (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
31 | Ножницы для резки ленты CIS (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
32 | Набор кардощеток MBS (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
33 | Инструмент для снятия изоляции с провода WS (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
34 | Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-300 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
35 | Матрицы для механического ручного пресса Е22/140, Е22/173, Е22/215 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
36 | Термометр для измерения наружного воздуха | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
37 | Молоток 400г | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
38 | Пассатижи | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
39 | Набор рожковых ключей от 7 до 30 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
40 | Набор шестигранных ключей | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
41 | Ветошь | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | м2 | 1 | 1 | да |  | - | -
42 | Бензин "Калоша" | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | бутыль | 1 | 1 | да |  | - | -
43 | Мешок для инструмента | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
44 | Рулетка 3 м | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
45 | Маркер (черный) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
46 | Маркер (белый) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
47 | Калькулятор | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
48 | Отвертка шлицевая (или набор отверток) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
49 | Изолированный кабельный нож с прямым лезвием ICK-1 (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
50 | Ножницы | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
51 | Набор изолированного инструмента ( отвертки, круглогубцы и т.д. ) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
52 | Стриппер – клещи для снятия изоляции с проводов (для подключения вторичных цепей и прибора учета) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
53 | Набор накидных ключей 7-30 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
54 | Динамометрический ключ 5-210 Нм, трещеточный под головку | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
55 | Набор головок 7-30 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
56 | Ключ трещеточный 13х17 для срыва болтов при затяжке прокалывающих зажимов | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да |  | - | -
57 | Отвертка под винт 4 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
58 | Ключ для зажимов CN 10-13-17-24 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
59 | Аптечка оказания первой помощи | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
60 | Набор имбусовых ключей (звездочки) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | компл | 1 | 1 | да |  | - | -
61 | Диэлектрические боковые кусачки (бокорезы) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
62 | Изолированные пассатижи | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
63 | Отвертка плоская 8х150 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
64 | Отвертка плоская 3,5х80 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
65 | Отвертка крестовая PH2х150 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
66 | Отвертка крестовая PH0х100 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
67 | Мультиметр цифровой | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
68 | Нейлоновая хомут-стяжка 3х150 черная | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | уп. | 1 | 1 | да |  | - | -
69 | Контактная проводящая паста ( 100 г.) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
70 | Головка изолированная IH-1/2-10 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
71 | Головка изолированная IH-1/2-13 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
72 | Головка изолированная IH-1/2-17 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да |  | - | -
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ \ 16 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Персональный компьютер | на усмотрение организатора | шт. | 1 | 8 | да |  |  |  | 1
3 | Видеокамера для записи прохождения задания участником | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | да |  |  |  | 1
ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ПО (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Программный комплекс АСОП-Профессионал |  | шт. | 1 | 8 | да
2 | 3D тренажер по осмотру объектов электосетей |  | шт. | 1 | 8 | да
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Провод АС-70 |  | м. | 20 | 40 | да |  |  |  | 1
2 | Провод СИП-2 3х70+1х70 |  | м. | 15 | 240 | да
3 | Провод СИП-4 4х25 |  | м. | 10 | 160 | да
4 | Провод СИП-3 70-95 |  | м. | 30 | 480 | да
5 | Анкерный кронштейн CS 10.3 |  | шт | 2 | 36 | да
6 | Анкерный клиновой зажим РА 1500 |  | шт. | 2 | 18 | да
7 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | шт. | 1 | 18 | да
8 | Анкерный кронштейн CA25 |  | шт. | 2 | 36 | да
9 | Анкерный клиновой зажим РА 2/25S |  | шт. | 2 | 36 | да
10 | Герметичный ответвительный зажим Р616 |  | шт. | 4 | 72 | да
11 | Соединительный зажим MJPB 6-25 |  | шт. | 4 | 72 | да
12 | Стяжной ремешок Е260 |  | уп. | 1 | 18 | да
13 | Металическая лента F207 |  | шт. | 0.5 | 9 | да
14 | Бугель NB20 |  | шт. | 4 | 72 | да
15 | Скрепа NС20 |  | шт. | 10 | 180 | да
16 | Защитный коппачек СE25-150 |  | шт. | 8 | 144 | да
17 | Зажим Р71 |  | шт. | 3 | 54 | да
18 | Универсальный повторный заземлитель УПЗ-16 |  | шт. | 2 | 36 | да
19 | Универсальный повторный заземлитель УПЗ-16А |  | шт. | 1 | 18 | да
20 | Дистанционный фиксатор BIC |  | шт. | 4 | 72 | да
21 | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером РС 481 |  | шт. | 4 | 72 | да
22 | Мачтовый рубильник РНИ-3П |  | шт | 1 | 5 | да
23 | Предохранитель ППН 33 габарит 00 (63 А) |  | шт | 4 | 16 | да
24 | Нейлоновая хомут-стяжка 3х150 черная |  | уп | 1 | 18 | да
25 | Штыревой изолятор ШФ-20Г1 |  | шт | 3 | 18 | да
26 | Колпачок К-9 |  | шт | 3 | 54 | да
27 | Кронштейн для крепления ОПН SH701R |  | шт | 1 | 10 | да
28 | Лента бандажная 20мм СОТ37R |  | м. | 2 | 36 | да
29 | Бугель (скрепа) для монтажной ленты СОТ36R |  | шт | 2 | 36 | да
30 | ОПН 10 кВ НЕ-15SGAR |  | шт | 3 | 10 | да
31 | Вязка спиральная для СИП-3 70-95 мм2 |  | шт | 6 | 108 | да
32 | Разъединитель линейный 6-20 кВ, комплект на 3 фазы |  | компл | 1 | 4 | да
33 | Устройства маркерного типа для СИП-3 50-95мм2 SPM1.4R |  | шт | 3 | 12 | да
34 | Изолятор ПС-70Е |  | шт. | 12 | 24 | да
35 | Серьга СРС-7-16 |  | шт. | 6 | 12 | да
36 | Ушко У1К-7-16 |  | шт. | 6 | 12 | да
37 | Зажим SO85 |  | шт. | 6 | 12 | да
38 | Анкерный зажим SO255R (35-70 мм2) |  | шт. | 6 | 30 | да
39 | Промзвено SH195R |  | шт. | 6 | 12 | да
40 | Полименрный изолятор SDI90.150R |  | шт. | 3 | 24 | да
41 | Наконечник для перемычек подключения ОПН LUG16-95LVTINR |  | шт. | 24 | 432 | да
42 | Полименрный изолятор комплектно с ОПН SDI46.812R |  | шт. | 3 | 24 | да
43 | Набор цветной изоленты (желтая, зеленая, красная) |  | Наб. | 1 | 18 | да
44 | Автоматический выключатель ВА-57-35 100А |  | шт. | 2 | 12 | да
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол 2*1 м для размещения инструмента конкурсанта | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 6 | да |  |  |  | 1
2 | Стол для экспертов | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 6 | да |  |  |  | 1
3 | Стул для экспертов | На усмотрение организатора | шт. | 3 | 18 | да
4 | Часы настенные или настольные | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 8 | да
5 | Корзина для мусора | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 6 | да
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Перчатки х\б | На усмотрение организатора | Пар | 5 | 70
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 рабочее место - 1 розетка 220 В (2 кВт) |  |  |  | для подключения видеокамер
2 | Освещение в каждой рабочей зоне
3 | камера + штатив
БРИФИНГ-ЗОНА, ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1
ПО
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 13 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | маски медицинские |  | шт | - | 300 |  |  | 200
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Персональный компьютер | параметрамы не хуже:процессор х86-64, 3.5 ГГц или выше/DDR-3 16 GB/HDD 500Gb и SSD 256Gb, видеокарта c 16 ГБ памяти или больше (позволяющая подключить 3 монитора). | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2 | МФУ | на усмотрение организатора | шт. | 1 | 1
3 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 3 | 3
4 | Телевизор диагональю - 47-55 дюймов | на усмотрение организатора | шт. | 1 | 1
ПО
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол 120х60 | на усмотрение организатора | шт | 6 | 6 | да
2 | Стул 40х40 | на усмотрение организатора | шт | 17 | 17 | да
3 | Куллер | на усмотрение организатора | шт | 2 | 2 | да
4 | Бутыль с питьевой водой 19 л. | на усмотрение организатора | шт | 7 | 7 | да
5 | Одноразовый стаканчик 200мл | на усмотрение организатора | шт | 500 | 500 | да
6 | Аптечка оказания первой помощи | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | да
7 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Наличие освещения |  |  |  | да
2 | Розеточная группа |  |  |  | да
3 | Точка доступа WI-FI |  |  |  | 2 | да
4 | Сетевое подключение к ПК |  |  |  | 1 | да
МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
ПО
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Металлический шкаф для личных вещей | На усмотрение организатора | шт | 15 | 15 | да
2 | Стол 120х60 | На усмотрение организатора | шт | 15 | 15 | да
4 | Стул 40х40 | На усмотрение организатора | шт | 30 | 30 | да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 |  |  |  |  | -
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага | формата А4 500 листов | пачка | - | 10
2 | Ручка синяя | На усмотрение организатора | компл. | - | 30
3 | Карандаш простой | На усмотрение организатора |  | - | 30
4 | Резинка | На усмотрение организатора |  | - | 5
5 | Стикеры квадратные с клеющим краем | На усмотрение организатора |  | - | 5
6 | Планшеты пластиковые для экспертов | На усмотрение организатора | шт. | - | 20
7 | Степлер | степлер для скрепок шириной 12 мм | шт | - | 2
8 | Скобы для степлера | На усмотрение организатора | упаковка | - | 2
9 | Ножницы | На усмотрение организатора | шт | - | 3
10 | Скотч широкий | На усмотрение организатора | шт | - | 2
11 | Стаканы | одноразовые 200мл | шт | - | 100
12 | Чашки пластиковые для горячих напитков | На усмотрение организатора | шт | - | 100
13 | Запасной набор картриджей | для МФУ формата А4 | шт | - | 1
14 | Нож канцелярский |  | шт. | - | 1
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Динамометр DL-R-01 (либо DL-R-02, DL-R-03 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
2 | Вертлюг Е-В (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
3 | Карабин для крепления трос-лидера к вертлюгу и чулкам | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
4 | Чулок для жгута СИП CN 17.35 (либо CN 17.70 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
5 | Чулок металлический для нулевого провода GM 10-20 (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
6 | Трос-лидер | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | м. | 20 | 20 | да | Участник | - | -
7 | Барабан (катушка) для намотки трос-лидера | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
8 | Ролики для раскатки СИП RT1 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
9 | Ролики для раскатки СИП RT5 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 2 | 2 | да | Участник | - | -
10 | Натяжное устройство для СИП с несущей нулевой жилой ST 25-120 (либо SCT 50.70 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
11 | Ручная лебедка P 1000 (либо Р 2000, ВР-1000 или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
12 | Разделитель фаз CT или аналог | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
13 | Строп синтетический (анкерная петля вокруг опоры для лебедки) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 2 | да | Участник | - | -
14 | Строп синтетический (анкерная петля вокруг траверсы для лебедки) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 2 | да | Участник | - | -
15 | Секторные ножницы С32 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
16 | Инструмент стяжки стяжных хомутов RIL 9 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
17 | Инструмент для натяжения ленты OPV (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
18 | Ножницы для резки ленты CIS (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
19 | Набор кардощеток MBS (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
20 | Инструмент для снятия изоляции с провода WS (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
21 | Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-300 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
22 | Матрицы для механического ручного пресса Е22/140, Е22/173, Е22/215 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
23 | Термометр для измерения наружного воздуха | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
24 | Молоток 400г | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
25 | Пассатижи | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
26 | Набор рожковых ключей от 7 до 30 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
27 | Набор шестигранных ключей | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
28 | Ветошь | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | м2 | 1 | 1 | да | Участник | - | -
29 | Бензин "Калоша" | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | бутыль | 1 | 1 | да | Участник | - | -
30 | Мешок для инструмента | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
31 | Рулетка 3 м | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
32 | Маркер (черный) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
33 | Маркер (белый) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
34 | Калькулятор | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
35 | Отвертка шлицевая (или набор отверток) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
36 | Изолированный кабельный нож с прямым лезвием ICK-1 (или аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
37 | Ножницы | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
38 | Набор изолированного инструмента ( отвертки, круглогубцы и т.д. ) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
39 | Стриппер – клещи для снятия изоляции с проводов (для подключения вторичных цепей и прибора учета) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
40 | Набор накидных ключей 7-30 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
41 | Динамометрический ключ 5-210 Нм, трещеточный под головку | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
42 | Набор головок 7-30 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
43 | Ключ трещеточный 13х17 для срыва болтов при затяжке прокалывающих зажимов | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт | 1 | 1 | да | Участник | - | -
44 | Отвертка под винт 4 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
45 | Ключ для зажимов CN 10-13-17-24 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
46 | Аптечка оказания первой помощи | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
47 | Набор имбусовых ключей (звездочки) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | компл | 1 | 1 | да | Участник | - | -
48 | Диэлектрические боковые кусачки (бокорезы) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
49 | Изолированные пассатижи | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
50 | Отвертка плоская 8х150 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
51 | Отвертка плоская 3,5х80 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
52 | Отвертка крестовая PH2х150 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
53 | Отвертка крестовая PH0х100 | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
54 | Мультиметр цифровой | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
55 | Нейлоновая хомут-стяжка 3х150 черная | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | уп. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
56 | Контактная проводящая паста ( 100 г.) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
57 | Головка изолированная IH-1/2-10 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
58 | Головка изолированная IH-1/2-13 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
59 | Головка изолированная IH-1/2-17 (либо аналог) | https://www.vseinstrumenti.ru/category/instrument-dlya-montazha-sip-i-vl-4740/niled--30775/ | шт. | 1 | 1 | да | Участник | - | -
| Главный Эксперт ____________________Борзых Александр Михайлович____________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)