## 2015
Приложение 3
[12 empty] | млн. кВт*ч | 2015
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 556.4006 | 501.5801 | 504.0775 | 452.4891 | 404.7321 | 422.9317 | 482.1052 | 515.5053 | 444.493 | 483.3279 | 487.6965 | 560.0353 | 5815.3745
Юго-Западный | 366.0758 | 328.0877 | 347.5679 | 317.0019 | 294.1318 | 310.6827 | 357.8235 | 381.6749 | 318.2955 | 325.5201 | 327.8977 | 370.9403 | 4045.6998
Сочинский | 302.5857 | 253.2957 | 265.3655 | 228.3081 | 213.9043 | 218.682 | 263.1712 | 307.1194 | 238.9902 | 227.8994 | 256.801 | 298.338 | 3074.4606
Адыгейский | 143.7912 | 127.5997 | 129.0378 | 117.6787 | 103.4461 | 101.9852 | 111.9476 | 117.3881 | 106.6955 | 127.5533 | 127.1238 | 143.7706 | 1458.0177
Армавирский | 159.2645 | 142.6793 | 146.8107 | 128.7105 | 114.8536 | 115.1945 | 130.408 | 135.805 | 120.6203 | 137.8619 | 142.9294 | 157.136 | 1632.2736
Ленинградский | 105.6996 | 93.1765 | 96.1572 | 82.4205 | 72.0242 | 72.9399 | 87.7222 | 87.668 | 73.0685 | 85.6842 | 89.1136 | 99.6475 | 1045.3219
Лабинский | 67.503 | 59.866 | 62.8836 | 57.4955 | 51.6591 | 50.6821 | 56.2609 | 55.4598 | 52.1895 | 58.9299 | 59.437 | 70.4734 | 702.8398
Славянский | 100.0627 | 90.8783 | 93.195 | 80.1999 | 85.6915 | 89.7093 | 105.0653 | 107.395 | 83.5203 | 88.7211 | 91.2579 | 104.0357 | 1119.7319
Тимашевский | 108.4294 | 95.6315 | 99.2201 | 89.1196 | 83.8687 | 88.5082 | 104.3199 | 107.4428 | 88.8662 | 93.7301 | 96.3924 | 109.529 | 1165.058
Тихорецкий | 93.4457 | 83.2808 | 86.7315 | 78.9301 | 69.5691 | 70.0804 | 81.3392 | 80.849 | 72.0354 | 79.5772 | 82.2655 | 91.4255 | 969.5293
Усть-Лабинский | 92.3215 | 85.068 | 85.3728 | 75.5503 | 68.1479 | 68.2049 | 80.0254 | 82.7038 | 73.4228 | 79.653 | 83.2026 | 94.5997 | 968.2726
ЛЭП 220 кВ РСК | 5.8489 | 0.99619 | 0.26714 | 22.7746 | -0.65506 | 0.05461 | 0.80573 | -0.21346 | 5.0273 | -0.089046 | 4.7614 | -3.5804 | 35.9979 | 1000000
Итого по Кубаньэнерго | 2101.4286 | 1862.1397 | 1916.6867 | 1730.6788 | 1561.3735 | 1609.6555 | 1860.9941 | 1978.7976 | 1677.2243 | 1788.3693 | 1848.8791 | 2096.3505 | 22032.5777
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 493.1726 | 447.7074 | 453.9703 | 414.1663 | 387.877 | 396.1285 | 455.4769 | 479.055 | 426.1988 | 437.037 | 443.8821 | 500.4377 | 5335.1095
Юго-Западный | 327.9843 | 298.3072 | 317.1854 | 296.9332 | 282.1978 | 297.5502 | 339.1269 | 362.8731 | 304.8058 | 298.0204 | 296.6149 | 326.6251 | 3748.2243
Сочинский | 222.5669 | 195.6164 | 201.5475 | 191.6223 | 174.4966 | 181.1128 | 206.0388 | 249.6142 | 205.7847 | 178.2502 | 197.8343 | 211.4971 | 2415.9817
Адыгейский | 114.2664 | 105.9953 | 112.1183 | 99.5974 | 89.0595 | 91.0093 | 97.1629 | 103.2713 | 96.8035 | 102.9807 | 105.0386 | 116.3785 | 1233.6817
Армавирский | 139.2297 | 126.32 | 129.2556 | 115.5579 | 105.108 | 107.5123 | 119.0372 | 125.3837 | 113.0439 | 121.7339 | 126.0568 | 137.3095 | 1465.5486
Ленинградский | 80.4206 | 74.2785 | 74.6699 | 68.0398 | 61.076 | 63.4724 | 73.3866 | 75.6313 | 64.531 | 68.7892 | 73.2194 | 76.3295 | 853.8441
Лабинский | 51.4761 | 49.9248 | 51.6803 | 46.7476 | 45.7625 | 44.758 | 48.0912 | 50.8074 | 45.3074 | 48.2129 | 49.9337 | 53.2296 | 585.9315
Славянский | 80.3545 | 72.4782 | 71.5594 | 66.279 | 74.4469 | 79.4858 | 88.8206 | 91.1932 | 76.1646 | 73.6007 | 73.5183 | 79.4754 | 927.3766
Тимашевский | 87.625 | 78.2684 | 82.8284 | 75.4997 | 74.0412 | 78.1794 | 88.4564 | 96.2762 | 82.5114 | 80.6002 | 82.519 | 87.8138 | 994.6192
Тихорецкий | 79.0894 | 71.1552 | 74.3057 | 67.5016 | 61.4786 | 62.5609 | 70.6816 | 73.5533 | 65.7115 | 67.2036 | 70.1718 | 73.5637 | 836.977
Усть-Лабинский | 73.7902 | 67.7629 | 67.6235 | 61.7846 | 58.328 | 62.0065 | 64.5486 | 72.5394 | 64.6976 | 64.7159 | 68.2342 | 73.5756 | 799.6069
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1749.9757 | 1587.8143 | 1636.7442 | 1503.7292 | 1413.8723 | 1463.7761 | 1650.8278 | 1780.1981 | 1545.5603 | 1541.1448 | 1587.0231 | 1736.2355 | 19196.9011

## 2014
Приложение 3
[12 empty] | млн. кВт*ч | 2014
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 516.4528 | 485.9874 | 467.2832 | 427.1593 | 397.3975 | 392.1429 | 468.9648 | 506.9604 | 418.7564 | 465.9718 | 509.3323 | 557.9643 | 5614.3731
Юго-Западный | 342.4147 | 319.8496 | 325.0244 | 290.0162 | 281.8829 | 297.2327 | 371.6047 | 395.8924 | 314.0503 | 326.7559 | 338.6146 | 368.9354 | 3972.2739
Сочинский | 310.4612 | 276.0456 | 262.5858 | 210.186 | 201.7677 | 213.4179 | 269.9848 | 289.9088 | 230.9701 | 225.915 | 255.0949 | 282.6906 | 3029.0284
Адыгейский | 131.7425 | 122.4417 | 121.7741 | 110.0659 | 99.8458 | 94.6216 | 104.9293 | 116.8923 | 102.5463 | 122.012 | 129.9028 | 140.4953 | 1397.2696
Армавирский | 159.9235 | 145.6606 | 140.7133 | 127.3831 | 116.069 | 110.4544 | 127.4206 | 136.0186 | 124.1948 | 140.4758 | 148.3949 | 164.572 | 1641.2804
Ленинградский | 106.8038 | 98.3141 | 93.0766 | 79.5687 | 73.4467 | 71.8156 | 84.8909 | 91.1564 | 70.2495 | 86.2046 | 95.7283 | 102.2083 | 1053.4635
Лабинский | 69.2147 | 59.4877 | 59.3331 | 54.1892 | 49.6679 | 47.4177 | 57.1507 | 56.6835 | 52.5072 | 59.3339 | 64.1566 | 70.8107 | 699.9529
Славянский | 88.5351 | 89.0654 | 84.8852 | 73.9652 | 79.2894 | 84.1338 | 95.3093 | 107.6301 | 75.579 | 86.5236 | 91.8448 | 104.2331 | 1060.994
Тимашевский | 104.7243 | 99.7148 | 94.9775 | 83.8033 | 83.2169 | 82.5713 | 100.8528 | 110.2557 | 83.2288 | 91.5862 | 100.1232 | 110.429 | 1145.4838
Тихорецкий | 93.7626 | 85.0456 | 83.8679 | 73.1939 | 69.7546 | 67.1857 | 78.6313 | 78.4278 | 70.801 | 80.3076 | 88.7416 | 92.4683 | 962.1878
Усть-Лабинский | 96.0004 | 87.6544 | 85.0139 | 73.3849 | 65.9118 | 61.0747 | 78.2296 | 86.9194 | 67.3725 | 80.1666 | 88.2104 | 93.5854 | 963.524
ЛЭП 220 кВ РСК | 1.7958 | 2.2622 | 1.2385 | 2.4991 | 0.92455 | 1.8603 | 3.9138 | 3.0761 | 2.2415 | 2.311 | 3.5193 | 7.1793 | 32.8216
Итого по Кубаньэнерго | 2021.8314 | 1871.5291 | 1819.7735 | 1605.4149 | 1519.1748 | 1523.9286 | 1841.8826 | 1979.8214 | 1612.4974 | 1767.564 | 1913.6637 | 2095.5717 | 21572.6529
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 461.1979 | 437.7871 | 424.8737 | 378.3726 | 366.9092 | 363.998 | 427.4979 | 466.1434 | 392.3735 | 434.6093 | 460.4166 | 542.083 | 5156.2623
Юго-Западный | 304.055 | 285.9709 | 291.9441 | 270.984 | 265.1827 | 279.427 | 340.3861 | 372.1953 | 300.0923 | 295.5979 | 301.0174 | 329.2281 | 3636.0807
Сочинский | 228.9192 | 213.6493 | 198.0361 | 176.5939 | 161.2831 | 178.5658 | 208.7357 | 233.8948 | 199.8849 | 180.919 | 201.2336 | 214.2169 | 2395.9322
Адыгейский | 108.7589 | 100.7043 | 99.6251 | 93.114 | 86.3976 | 83.6117 | 93.3484 | 98.7238 | 91.7631 | 101.4753 | 103.5715 | 114.6955 | 1175.7892
Армавирский | 138.4515 | 129.2261 | 124.134 | 113.1591 | 105.7591 | 102.9385 | 117.8807 | 129.901 | 112.5372 | 124.258 | 130.6638 | 141.7979 | 1470.7069
Ленинградский | 81.2249 | 75.5752 | 72.7395 | 67.7919 | 63.3247 | 63.8113 | 72.4931 | 74.9788 | 62.6071 | 67.3624 | 74.5377 | 80.4456 | 856.892
Лабинский | 51.5421 | 46.7335 | 47.1836 | 44.1513 | 42.4555 | 41.3694 | 46.4558 | 47.1649 | 45.4877 | 48.2208 | 50.4794 | 55.1168 | 566.3607
Славянский | 70.9561 | 71.103 | 66.4803 | 60.9648 | 71.2035 | 71.3722 | 82.6618 | 94.23 | 69.2753 | 70.2436 | 72.2528 | 78.1063 | 878.8496
Тимашевский | 87.1151 | 81.0458 | 77.2763 | 71.4098 | 73.0603 | 73.0123 | 85.2179 | 94.5431 | 76.5778 | 74.8706 | 81.055 | 86.9018 | 962.0858
Тихорецкий | 76.6151 | 72.1628 | 70.6559 | 63.9865 | 62.3742 | 60.7316 | 66.9037 | 70.6603 | 66.1017 | 67.2003 | 73.8897 | 77.291 | 828.573
Усть-Лабинский | 74.4926 | 68.9033 | 67.6114 | 62.1421 | 56.9068 | 55.4359 | 65.2919 | 72.5882 | 60.9078 | 61.6669 | 69.3501 | 77.0996 | 792.3967
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1683.3282 | 1582.8612 | 1540.56 | 1402.67 | 1354.8566 | 1374.2736 | 1606.873 | 1755.0237 | 1477.6084 | 1526.4242 | 1618.4674 | 1796.9824 | 18719.929

## 2013
Приложение 3
[12 empty] | млн. кВтч | 2013
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 493.5072 | 437.2067 | 466.2923 | 398.9046 | 385.4123 | 404.8934 | 452.5033 | 446.3943 | 384.1116 | 460.5003 | 442.6191 | 564.2236 | 5336.5686
Юго-Западный | 340.4734 | 304.4039 | 337.7653 | 286.0786 | 275.3597 | 306.6456 | 352.0917 | 362.4814 | 293.0055 | 317.7062 | 308.669 | 365.3535 | 3850.0337
Сочинский | 242.9711 | 250.774 | 277.9814 | 224.834 | 189.1756 | 207.1917 | 244.5888 | 247.1376 | 218.236 | 237.042 | 250.9065 | 330.9019 | 2921.7406
Адыгейский | 136.0952 | 117.1536 | 125.2305 | 100.9829 | 94.6314 | 95.4293 | 101.3517 | 106.0815 | 98.5782 | 119.2723 | 124.7454 | 141.34 | 1360.892
Армавирский | 154.2029 | 135.9871 | 142.1205 | 123.8935 | 113.6607 | 117.2732 | 127.8061 | 125.1796 | 120.0929 | 144.027 | 142.2373 | 170.8353 | 1617.3162
Ленинградский | 100.6739 | 84.8258 | 97.5464 | 77.2772 | 68.9138 | 76.3238 | 86.2147 | 83.901 | 71.2788 | 88.1172 | 88.8253 | 106.1883 | 1030.0859
Лабинский | 65.2516 | 55.5654 | 60.5636 | 54.9193 | 51.0898 | 48.8979 | 53.8501 | 53.2486 | 50.3913 | 60.3048 | 59.8489 | 69.8999 | 683.8313
Славянский | 86.9311 | 75.4568 | 79.034 | 67.3111 | 77.1054 | 82.7033 | 93.4268 | 92.555 | 72.5949 | 86.8923 | 80.7093 | 101.8947 | 996.6147
Тимашевский | 108.0769 | 93.6935 | 97.5595 | 84.2922 | 82.6249 | 89.2193 | 104.8828 | 103.9699 | 84.6188 | 97.4221 | 94.0932 | 116.2742 | 1156.7273
Тихорецкий | 85.9358 | 78.8138 | 82.409 | 70.575 | 68.6486 | 70.7359 | 78.3214 | 74.8822 | 70.9866 | 80.0519 | 79.2976 | 91.0234 | 931.6811
Усть-Лабинский | 89.2436 | 78.1004 | 81.3575 | 69.5299 | 64.7017 | 67.9473 | 75.19 | 73.3846 | 67.2883 | 80.0205 | 81.2643 | 100.34 | 928.3681
ЛЭП 220 кВ РСК | 5.9488 | 3.1061 | 2.7363 | 3.2293 | 0.18 | 0.49056 | 2.0539 | 2.1837 | 0.75438 | 1.5961 | 3.5612 | 2.1604 | 28.0007
Итого по Кубаньэнерго | 1909.3113 | 1715.0871 | 1850.5962 | 1561.8275 | 1471.5038 | 1567.7512 | 1772.2813 | 1771.3994 | 1531.9373 | 1772.9526 | 1756.7771 | 2160.4353 | 20841.8602
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 443.8236 | 397.2552 | 418.0556 | 367.1411 | 356.429 | 371.0015 | 410.4096 | 409.4446 | 355.0991 | 414.5179 | 407.8694 | 502.6765 | 4853.7231
Юго-Западный | 311.4128 | 283.5909 | 300.3969 | 267.9275 | 265.6158 | 288.4855 | 330.8167 | 338.7418 | 275.1277 | 294.3087 | 281.2397 | 328.9684 | 3566.6324
Сочинский | 211.6605 | 189.5836 | 222.447 | 173.5102 | 161.4454 | 173.9913 | 201.3461 | 197.0169 | 176.4926 | 177.8194 | 172.083 | 210.3982 | 2267.7942
Адыгейский | 108.2069 | 93.8619 | 98.7946 | 88.6014 | 83.8253 | 83.0153 | 90.4676 | 90.3685 | 86.7953 | 100.9149 | 100.0903 | 116.088 | 1141.0302
Армавирский | 136.2105 | 120.6457 | 125.3352 | 109.9315 | 104.3432 | 107.4344 | 117.532 | 114.4352 | 109.705 | 127.3551 | 124.9878 | 146.5746 | 1444.4901
Ленинградский | 76.7058 | 70.2014 | 71.8909 | 63.1437 | 60.0471 | 66.1423 | 72.066 | 70.6038 | 61.5917 | 68.3758 | 70.2553 | 78.5405 | 829.5642
Лабинский | 52.4109 | 46.9946 | 48.0899 | 45.229 | 43.8746 | 41.9154 | 46.4629 | 44.8412 | 42.7158 | 48.3943 | 47.5837 | 53.6432 | 562.1555
Славянский | 69.6703 | 61.5702 | 62.5536 | 56.5237 | 69.3793 | 69.2598 | 80.2354 | 80.5519 | 62.7149 | 70.5939 | 67.2345 | 75.5211 | 825.8087
Тимашевский | 90.1135 | 79.5865 | 81.9455 | 73.0176 | 74.5493 | 77.6592 | 91.3408 | 91.2466 | 76.7839 | 81.1611 | 79.4735 | 90.6488 | 987.5261
Тихорецкий | 72.7335 | 67.5833 | 69.3342 | 61.9965 | 61.9381 | 62.2321 | 68.7624 | 67.4957 | 62.8496 | 67.8357 | 67.5556 | 75.3101 | 805.6267
Усть-Лабинский | 71.4533 | 64.2513 | 64.9422 | 58.7183 | 57.4263 | 57.8993 | 64.7831 | 62.388 | 57.9152 | 64.089 | 64.9129 | 75.8 | 764.5791
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1644.4015 | 1475.1246 | 1563.7856 | 1365.7404 | 1338.8734 | 1399.0361 | 1574.2227 | 1567.1341 | 1367.7909 | 1515.3657 | 1483.2858 | 1754.1693 | 18048.9303

## 2012
Приложение 3
[12 empty] | млн. кВтч | 2012
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 492.085 | 530.6556 | 485.2087 | 362.2537 | 355.5418 | 412.1389 | 447.2716 | 449.6228 | 370.2037 | 388.6315 | 437.315 | 536.001 | 5266.9293
Юго-Западный | 341.0366 | 351.3654 | 349.2042 | 283.8948 | 279.9475 | 317.6689 | 340.7335 | 355.5752 | 284.2055 | 282.8856 | 308.3607 | 348.8273 | 3843.7052
Сочинский | 288.7589 | 291.9514 | 302.3504 | 209.9995 | 186.7045 | 204.9502 | 257.5943 | 254.9316 | 209.3422 | 188.8167 | 215.4814 | 254.5704 | 2865.4516
Адыгейский | 138.9935 | 135.6747 | 130.1466 | 99.4924 | 98.4797 | 99.0225 | 108.4196 | 101.0374 | 92.2884 | 106.1114 | 116.7116 | 135.5709 | 1361.9488
Армавирский | 158.9903 | 170.0739 | 155.3954 | 118.4395 | 114.6664 | 119.6274 | 129.107 | 123.2432 | 109.5587 | 123.0547 | 139.3023 | 167.4965 | 1628.9554
Ленинградский | 104.2346 | 110.2018 | 99.0752 | 73.9119 | 70.1381 | 81.87 | 90.2391 | 88.474 | 67.9847 | 72.8042 | 84.3197 | 106.1012 | 1049.3545
Лабинский | 67.6045 | 67.1062 | 64.1527 | 50.7189 | 50.2974 | 51.0875 | 55.8027 | 51.386 | 48.7395 | 54.4201 | 57.5534 | 65.0165 | 683.8853
Славянский | 88.7285 | 97.8982 | 91.2403 | 66.8592 | 77.859 | 86.648 | 97.9279 | 94.9541 | 67.4309 | 69.1976 | 75.3629 | 93.6816 | 1007.7881
Тимашевский | 104.8691 | 113.6233 | 102.6895 | 77.8309 | 80.6579 | 92.6733 | 105.4745 | 107.1917 | 81.5851 | 79.8242 | 89.7576 | 108.3253 | 1144.5024
Тихорецкий | 87.8808 | 91.8562 | 86.1151 | 66.3611 | 67.4137 | 72.3735 | 78.8304 | 77.3249 | 64.8376 | 70.026 | 74.7739 | 91.6901 | 929.4832
Усть-Лабинский | 92.8938 | 97.4805 | 90.3392 | 65.5635 | 64.0771 | 70.7271 | 77.5557 | 76.6818 | 62.9979 | 66.5169 | 78.7917 | 95.8358 | 939.4609
ЛЭП 220 кВ РСК | 4.5618 | 3.0043 | 4.9149 | 2.9472 | 2.5214 | 2.9021 | 2.2322 | 2.6226 | 1.9831 | 2.5067 | 10.6418 | 5.0842 | 45.9222
Итого по Кубаньэнерго | 1970.6374 | 2060.8915 | 1960.8321 | 1478.2725 | 1448.3044 | 1611.6893 | 1791.1885 | 1783.0454 | 1461.1573 | 1504.7957 | 1688.3721 | 2008.2008 | 20767.387
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 439.6417 | 478.5334 | 439.0169 | 334.914 | 327.7656 | 376.3693 | 414.4448 | 414.8825 | 350.251 | 360.0501 | 399.47 | 484.8821 | 4820.2213
Юго-Западный | 306.8366 | 311.5182 | 325.6931 | 263.3388 | 267.6551 | 297.4939 | 319.4419 | 340.6796 | 257.2621 | 266.0374 | 284.8761 | 326.8905 | 3567.7232
Сочинский | 204.6679 | 200.3069 | 198.0585 | 168.5177 | 151.0244 | 173.4034 | 199.0568 | 203.7532 | 160.9939 | 159.6253 | 178.6569 | 223.1283 | 2221.1932
Адыгейский | 108.4427 | 110.6816 | 104.1582 | 85.8856 | 84.4031 | 87.3937 | 94.841 | 88.993 | 82.9516 | 89.9439 | 96.6104 | 131.8662 | 1166.171
Армавирский | 141.0188 | 141.9434 | 137.4581 | 108.52 | 104.9174 | 106.9748 | 117.4636 | 114.9396 | 102.2707 | 111.1775 | 122.3898 | 177.7988 | 1486.8726
Ленинградский | 80.8629 | 84.1494 | 73.6862 | 63.0226 | 60.8462 | 64.8972 | 75.4961 | 75.7306 | 59.4297 | 60.5034 | 65.1924 | 108.8487 | 872.6655
Лабинский | 52.0564 | 51.9406 | 50.3649 | 40.5756 | 41.5169 | 42.9252 | 47.8613 | 43.8339 | 42.29 | 44.2189 | 46.0476 | 53.1921 | 556.8236
Славянский | 67.6869 | 71.6445 | 67.1113 | 56.9389 | 68.4819 | 74.2259 | 84.9969 | 85.3669 | 61.4715 | 59.5809 | 62.4488 | 82.0744 | 842.0288
Тимашевский | 84.2111 | 92.2019 | 88.0915 | 69.4538 | 72.0068 | 80.2834 | 92.6422 | 95.9119 | 75.6704 | 71.7215 | 78.4579 | 93.6435 | 994.2959
Тихорецкий | 74.0582 | 75.7042 | 74.874 | 58.3069 | 59.5373 | 63.339 | 69.616 | 70.1245 | 58.3281 | 62.3734 | 64.0029 | 76.6745 | 806.939
Усть-Лабинский | 69.1197 | 71.8595 | 69.8267 | 56.5229 | 55.2744 | 57.3438 | 64.6595 | 64.2089 | 55.9253 | 57.8117 | 63.8673 | 71.2561 | 757.6759
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1628.6029 | 1690.4835 | 1628.3393 | 1305.9968 | 1293.4292 | 1424.6496 | 1580.5202 | 1598.4244 | 1306.8444 | 1343.0439 | 1462.0203 | 1830.2553 | 18092.6098

## 2011
[12 empty] | млн. кВтч | 2011
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 452.8817 | 442.0692 | 438.083 | 375.5453 | 341.2308 | 353.2732 | 436.0436 | 398.6012 | 341.4697 | 399.9395 | 477.5921 | 473.9784 | 4930.7077
Юго-Западный | 337.9974 | 312.5069 | 327.4901 | 298.106 | 281.3712 | 295.5227 | 355.8536 | 336.6564 | 279.5908 | 298.357 | 331.1971 | 344.1942 | 3798.8434
Сочинский | 256.9982 | 247.4712 | 253.1272 | 222.4986 | 194.8234 | 183.6137 | 235.3632 | 226.4187 | 199.69 | 217.4256 | 274.6715 | 279.4168 | 2791.5182
Адыгейский | 127.1695 | 120.7657 | 124.8178 | 103.6531 | 94.3211 | 89.8501 | 104.2571 | 96.334 | 91.963 | 117.0468 | 129.1681 | 135.5418 | 1334.8881
Армавирский | 147.9139 | 142.7459 | 147.396 | 122.0373 | 109.7326 | 109.2914 | 127.3857 | 117.4876 | 108.6718 | 132.1565 | 153.1425 | 158.4957 | 1576.4567
Ленинградский | 102.1033 | 99.1396 | 98.2896 | 79.0182 | 69.5016 | 65.534 | 88.2651 | 77.4749 | 66.6483 | 80.5205 | 96.9205 | 101.2454 | 1024.661
Лабинский | 61.1816 | 58.8975 | 61.8444 | 52.8658 | 47.1808 | 44.0349 | 52.9019 | 49.1717 | 46.8759 | 57.3766 | 61.3399 | 60.0641 | 653.7351
Славянский | 80.9735 | 82.4675 | 82.7192 | 69.7408 | 67.6506 | 70.7192 | 95.6796 | 83.0832 | 67.1453 | 73.8251 | 89.6676 | 79.7432 | 943.4149
Тимашевский | 102.07 | 97.2303 | 93.7541 | 87.0174 | 78.044 | 75.7471 | 106.2905 | 95.0228 | 77.3111 | 85.3142 | 105.4876 | 110.1289 | 1113.418
Тихорецкий | 86.464 | 83.4106 | 84.1531 | 73.7303 | 64.0914 | 66.3374 | 76.6323 | 73.2538 | 67.1857 | 73.0752 | 83.6419 | 85.7197 | 917.6955
Усть-Лабинский | 79.1773 | 76.3753 | 77.7746 | 67.8817 | 60.4435 | 59.2334 | 76.5955 | 62.0845 | 59.2648 | 68.1764 | 87.4562 | 89.758 | 864.221
ЛЭП 220 кВ РСК | 0.97525 | 0.76925 | 0.17788 | 5.0144 | 2.8435 | 3.9422 | 3.2376 | 4.3775 | 1.9927 | 1.7801 | 2.4211 | 4.6016 | 32.1332
Итого по Кубаньэнерго | 1835.9057 | 1763.8491 | 1789.6269 | 1557.1089 | 1411.2345 | 1417.0994 | 1758.5058 | 1619.9662 | 1407.809 | 1604.9935 | 1892.7062 | 1922.8878 | 19981.6929
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 404.116 | 398.4618 | 393.5342 | 347.2165 | 313.4218 | 320.8395 | 399.7242 | 364.8039 | 320.2038 | 367.3767 | 433.6475 | 424.1363 | 4487.4822
Юго-Западный | 301.4183 | 286.8972 | 295.2519 | 276.0983 | 264.5679 | 276.8253 | 331.5137 | 319.962 | 268.4611 | 274.2417 | 303.1273 | 307.3826 | 3505.7473
Сочинский | 180.291 | 176.5802 | 178.6865 | 171.6858 | 152.7055 | 153.2086 | 175.1529 | 185.9498 | 165.3057 | 155.8729 | 189.9044 | 189.1691 | 2074.5124
Адыгейский | 99.1428 | 98.2367 | 98.8105 | 88.8613 | 80.8694 | 78.7274 | 90.3266 | 83.3549 | 82.3376 | 97.7135 | 106.046 | 106.6414 | 1111.0682
Армавирский | 129.5756 | 127.8468 | 130.3905 | 111.5327 | 100.4747 | 99.8177 | 117.7309 | 108.5392 | 100.3034 | 117.8104 | 136.5096 | 139.5283 | 1420.06
Ленинградский | 79.12 | 79.8176 | 77.4367 | 67.2853 | 60.2117 | 50.6781 | 76.3799 | 65.6597 | 60.1163 | 62.9443 | 75.3203 | 76.7992 | 831.7691
Лабинский | 47.4172 | 45.994 | 48.7861 | 42.6392 | 39.1602 | 36.9895 | 45.2812 | 41.5762 | 40.3981 | 45.885 | 49.6896 | 48.5061 | 532.3224
Славянский | 61.7076 | 64.5391 | 64.3157 | 59.387 | 57.4949 | 62.0101 | 82.2367 | 73.2754 | 60.6635 | 57.8636 | 68.8231 | 61.7871 | 774.1038
Тимашевский | 81.7857 | 84.5642 | 81.2654 | 76.3761 | 69.0675 | 68.2561 | 92.4735 | 84.3652 | 70.2676 | 72.1483 | 83.0291 | 84.6076 | 948.2061
Тихорецкий | 72.9894 | 72.4325 | 70.3638 | 64.4486 | 56.7077 | 58.1925 | 68.9019 | 66.0355 | 59.667 | 64.78 | 71.5477 | 72.3943 | 798.4611
Усть-Лабинский | 65.1258 | 62.9861 | 63.8522 | 57.8677 | 51.8242 | 51.6121 | 66.1397 | 53.0693 | 52.0583 | 55.5954 | 66.353 | 67.7619 | 714.2457
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1522.6894 | 1498.3563 | 1502.6936 | 1363.3984 | 1246.5055 | 1257.1568 | 1545.8611 | 1446.591 | 1279.7825 | 1372.2319 | 1583.9978 | 1578.7138 | 17197.9782

## 2010
[12 empty] | млн. кВтч | 2010
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 429.2453 | 389.3241 | 399.0908 | 339.602 | 327.6714 | 361.9724 | 419.4478 | 441.2594 | 337.6642 | 385.8768 | 377.6461 | 439.4036 | 4648.2039
Юго-Западный | 308.3261 | 280.3153 | 308.9672 | 273.8056 | 263.7209 | 295.4785 | 339.5169 | 355.3696 | 280.6539 | 290.7089 | 288.447 | 315.6671 | 3600.9771
Сочинский | 239.8467 | 213.1516 | 235.7628 | 190.355 | 165.7574 | 182.2946 | 235.9473 | 248.4598 | 190.9453 | 199.4274 | 207.2093 | 228.6626 | 2537.8199
Адыгейский | 121.8905 | 107.9119 | 116.6484 | 96.4748 | 90.7566 | 91.6535 | 102.7003 | 103.3524 | 90.8808 | 110.3683 | 110.2048 | 118.3187 | 1261.1609
Армавирский | 141.8301 | 131.4105 | 134.2978 | 111.9815 | 102.7893 | 108.5339 | 126.451 | 128.7096 | 108.8232 | 129.2006 | 126.0804 | 140.1285 | 1490.2365
Ленинградский | 105.0149 | 94.3991 | 93.0285 | 72.0571 | 62.3547 | 69.5541 | 88.8087 | 94.8226 | 62.187 | 80.2207 | 81.6548 | 95.1257 | 999.2282
Лабинский | 61.7139 | 54.8579 | 57.0646 | 49.3736 | 43.6773 | 46.004 | 49.4754 | 52.4742 | 46.7041 | 55.2367 | 53.8422 | 57.8133 | 628.2373
Славянский | 82.7051 | 75.2521 | 77.3527 | 63.2293 | 64.9978 | 77.8779 | 91.4393 | 92.6165 | 63.5577 | 71.9637 | 68.6814 | 76.8641 | 906.5375
Тимашевский | 104.4603 | 91.3341 | 90.3782 | 76.4625 | 73.2805 | 83.8864 | 103.9299 | 107.0993 | 78.199 | 84.4918 | 83.9333 | 95.0106 | 1072.466
Тихорецкий | 83.5469 | 74.1981 | 79.8318 | 66.0512 | 62.6704 | 66.9166 | 79.2849 | 81.5563 | 66.3974 | 71.1621 | 73.8342 | 77.471 | 882.9208
Усть-Лабинский | 79.1072 | 71.2962 | 73.5302 | 61.9075 | 57.1239 | 60.846 | 69.8498 | 75.9979 | 60.9106 | 67.4286 | 67.0133 | 72.3896 | 817.4007
ЛЭП 220 кВ РСК | 2.0443 | 2.1999 | 3.7003 | 2.1917 | 4.2672 | 2.5043 | 2.4692 | 1.7547 | 3.0538 | 2.2159 | 1.4304 | 6.7223 | 34.5541
Итого по Кубаньэнерго | 1759.7314 | 1585.6508 | 1669.6534 | 1403.4918 | 1319.0674 | 1447.5223 | 1709.3204 | 1783.4723 | 1389.977 | 1548.3015 | 1539.9772 | 1723.5772 | 18879.7428
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 385.5057 | 350.9106 | 361.4901 | 314.5922 | 302.2018 | 330.8493 | 386.027 | 403.8022 | 320.7615 | 356.9675 | 344.5124 | 391.6276 | 4249.2479
Юго-Западный | 275.0047 | 257.5276 | 279.2841 | 255.2879 | 248.381 | 276.7585 | 316.0017 | 337.7194 | 269.4713 | 272.3224 | 266.0402 | 285.4661 | 3339.265
Сочинский | 173.4911 | 157.9924 | 167.9259 | 155.9734 | 134.4204 | 146.9322 | 187.4046 | 201.8784 | 157.3722 | 153.1911 | 155.3115 | 165.6012 | 1957.4943
Адыгейский | 95.2599 | 87.309 | 92.4806 | 81.7193 | 77.2783 | 80.7637 | 89.536 | 91.6425 | 81.3741 | 92.8464 | 90.4777 | 97.7683 | 1058.4557
Армавирский | 124.8089 | 117.858 | 119.4771 | 102.4918 | 94.1208 | 99.1596 | 117.1135 | 119.8912 | 101.5989 | 117.7102 | 112.5606 | 125.5431 | 1352.3336
Ленинградский | 81.452 | 76.1521 | 73.4368 | 61.3376 | 54.0528 | 0 | 77.1372 | 80.4104 | 56.8437 | 66.2552 | 66.8269 | 69.2141 | 823.9899
Лабинский | 47.5845 | 42.4895 | 45.363 | 39.4085 | 36.0241 | 60.8712 | 43.1191 | 44.6756 | 40.249 | 44.9959 | 43.5517 | 49.2343 | 515.0105
Славянский | 63.1263 | 58.9787 | 60.203 | 53.8485 | 55.092 | 38.3154 | 78.6263 | 81.7123 | 58.2066 | 60.5751 | 56.0777 | 59.5385 | 754.2561
Тимашевский | 83.1831 | 79.5992 | 78.1077 | 67.5692 | 64.6376 | 68.271 | 90.0447 | 94.9282 | 71.8437 | 74.9543 | 72.6009 | 77.0304 | 929.2174
Тихорецкий | 70.8911 | 64.533 | 66.8238 | 57.7902 | 55.261 | 74.7183 | 71.2052 | 73.8255 | 59.701 | 63.5713 | 63.5176 | 67.594 | 773.4543
Усть-Лабинский | 64.9562 | 58.9704 | 61.0001 | 53.2125 | 49.1697 | 58.7407 | 61.157 | 64.971 | 54.2406 | 58.5854 | 57.3967 | 62.3499 | 699.3236
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1465.2635 | 1352.3204 | 1405.5922 | 1243.2311 | 1170.6395 | 1288.6939 | 1517.3723 | 1595.4566 | 1271.6627 | 1361.9747 | 1328.8737 | 1450.9675 | 16452.0481

## 2009
[12 empty] | млн. кВтч | 2009
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 434.8613 | 363.7628 | 387.1433 | 332.584 | 305.7836 | 333.2915 | 376.4126 | 337.5961 | 307.7749 | 329.8163 | 376.5657 | 434.612 | 4320.204
Сочинский | 247.8088 | 196.2085 | 223.6678 | 185.5414 | 169.5619 | 172.2633 | 207.6326 | 192.1875 | 177.8542 | 167.8161 | 211.0668 | 231.2684 | 2382.8774
Адыгейский | 128.6922 | 107.308 | 106.9143 | 96.3411 | 90.243 | 83.9332 | 94.3467 | 86.262 | 85.7666 | 96.3597 | 109.4999 | 123.5926 | 1209.2593
Юго-Западный | 304.3969 | 265.2639 | 297.2846 | 273.8157 | 256.5193 | 281.7159 | 322.5284 | 297.5715 | 266.5136 | 265.3976 | 293.0983 | 314.3545 | 3438.4602
Армавирский | 139.8849 | 121.5322 | 130.3533 | 112.7807 | 104.0542 | 104.7923 | 116.1928 | 104.4998 | 103.2233 | 114.2901 | 129.6389 | 145.6107 | 1426.8534
Славянский | 76.687 | 65.4742 | 67.0808 | 59.4869 | 65.0268 | 70.2206 | 82.5785 | 72.756 | 58.5005 | 63.2227 | 68.0225 | 77.5119 | 826.5685
Тихорецкий | 83.8166 | 70.4926 | 76.6151 | 66.3303 | 63.484 | 65.9428 | 76.2535 | 66.1278 | 65.7368 | 67.2178 | 74.8894 | 81.8516 | 858.7583
Ленинградский | 104.0125 | 83.7869 | 90.6095 | 73.0988 | 67.1869 | 65.9507 | 81.9199 | 72.8901 | 65.8695 | 74.1831 | 90.2879 | 98.8502 | 968.6461
Тимашевский | 104.1616 | 86.5191 | 90.843 | 76.5998 | 78.6146 | 84.6782 | 96.0479 | 87.9251 | 76.3053 | 80.0732 | 92.5567 | 101.4308 | 1055.7555
Лабинский | 61.1417 | 49.6809 | 55.58 | 50.0265 | 44.6788 | 44.3823 | 47.5987 | 44.882 | 44.6724 | 51.4545 | 55.5409 | 57.3643 | 607.0032
Усть-Лабинский | 79.4628 | 65.1437 | 68.9128 | 63.2555 | 57.9796 | 58.4462 | 66.7923 | 60.0244 | 57.2162 | 62.4692 | 71.4259 | 76.448 | 787.5766
ЛЭП 220 кВ РСК | 0.63168 | 0.89397 | 2.8269 | 1.9598 | 3.3241 | 3.2404 | 3.9141 | 3.4561 | 2.0786 | 1.2187 | 3.8521 | 2.1514 | 29.5477
Итого по Кубаньэнерго | 1765.558 | 1476.0669 | 1597.8313 | 1391.8207 | 1306.4567 | 1368.8575 | 1572.2181 | 1426.1785 | 1311.5119 | 1373.519 | 1576.4452 | 1745.0465 | 17911.5102
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 391.17 | 328.2579 | 350.088 | 307.4625 | 281.8188 | 304.4896 | 346.0977 | 311.1728 | 289.3612 | 304.9159 | 343.723 | 391.4236 | 3949.981
Сочинский | 178.4247 | 152.8227 | 152.502 | 145.6651 | 138.1031 | 138.4212 | 171.8273 | 159.3423 | 150.4238 | 140.1096 | 155.0906 | 178.4437 | 1861.176
Адыгейский | 100.4049 | 86.9036 | 84.4869 | 81.6577 | 76.3757 | 74.1207 | 81.6951 | 76.4952 | 76.2443 | 82.2114 | 90.8752 | 102.2734 | 1013.7441
Юго-Западный | 271.3316 | 244.1062 | 267.8677 | 253.8255 | 242.079 | 263.4337 | 302.0858 | 283.5311 | 254.2796 | 248.6671 | 269.2896 | 284.4137 | 3184.9106
Армавирский | 123.993 | 108.564 | 114.7394 | 104.2409 | 95.5805 | 95.6819 | 107.8398 | 96.453 | 95.283 | 105.3037 | 115.5634 | 130.1521 | 1293.3949
Славянский | 59.6407 | 51.9473 | 52.3993 | 51.1248 | 55.8965 | 61.8141 | 73.0889 | 64.6447 | 53.7579 | 54.0923 | 56.1966 | 62.4886 | 697.0915
Тихорецкий | 71.0318 | 60.7386 | 64.398 | 59.2677 | 57.1637 | 58.5546 | 69.3224 | 59.8583 | 58.5041 | 60.4861 | 64.6165 | 72.8359 | 756.7777
Ленинградский | 80.6994 | 67.7186 | 71.2212 | 62.3383 | 58.0395 | 57.5147 | 71.0871 | 62.0322 | 59.5621 | 61.8898 | 73.8297 | 81.7387 | 807.6713
Тимашевский | 88.1708 | 74.2566 | 79.2149 | 67.6949 | 67.6067 | 75.3204 | 85.4962 | 78.0599 | 69.2433 | 69.6645 | 79.5292 | 86.1276 | 920.3849
Лабинский | 47.2688 | 38.5672 | 44.0235 | 39.6491 | 37.2867 | 36.6129 | 41.3886 | 38.0928 | 38.0795 | 41.9568 | 44.558 | 49.5112 | 496.9951
Усть-Лабинский | 65.2875 | 54.4715 | 56.9396 | 54.0973 | 49.9138 | 51.9225 | 59.3944 | 53.0156 | 50.3524 | 54.8691 | 60.857 | 66.4284 | 677.5492
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1477.4231 | 1268.3542 | 1337.8805 | 1227.0239 | 1159.8641 | 1217.8863 | 1409.3233 | 1282.6979 | 1195.0911 | 1224.1664 | 1354.1289 | 1505.8368 | 15659.6765

## 2008
[12 empty] | млн. кВтч | 2008
Отпуск электроэнергии в сеть
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 427802.498 | 387325.789 | 354.0124 | 307.8572 | 301.8936 | 310.0053 | 348.1594 | 375.1872 | 309.5124 | 346.9131 | 367.9375 | 435.6326 | 4272.239
Сочинский | 250555.936 | 232292.985 | 202.7472 | 164.1144 | 159.5872 | 162.8113 | 196.6878 | 215.6632 | 164.5986 | 173.8318 | 193.3649 | 239.7564 | 2356.0116
Адыгейский | 130344.67 | 117436.033 | 108.3848 | 92.2065 | 89.5147 | 85.0272 | 90.5804 | 95.7668 | 87.9759 | 102.1616 | 108.8018 | 122.071 | 1230.2714
Юго-Западный | 313463.406 | 289624.192 | 280.0469 | 255.1305 | 244.5231 | 253.6477 | 291.2797 | 313.8753 | 263.6615 | 262.9649 | 277.3112 | 316.116 | 3361.6444
Армавирский | 145808.607 | 133391.307 | 121.4497 | 106.08 | 102.7764 | 98.1559 | 112.2315 | 115.0952 | 104.5909 | 120.3414 | 126.6037 | 145.6515 | 1432.1762
Славянский | 78827.937 | 67919.902 | 59.7298 | 53.9904 | 64.0786 | 67.6224 | 74.5089 | 77.9231 | 61.7927 | 62.6454 | 64.63 | 73.6572 | 807.3264
Тихорецкий | 83174.501 | 73649.375 | 74.8734 | 62.8727 | 62.0767 | 61.8682 | 71.2321 | 72.2389 | 62.8416 | 70.9958 | 72.5537 | 80.624 | 849.0012
Ленинградский | 102909.632 | 90914.373 | 80.3291 | 69.8237 | 63.1165 | 65.6791 | 74.0271 | 78.4835 | 64.5409 | 78.4527 | 84.3409 | 99.4692 | 952.0867
Тимашевский | 102806.856 | 93381.774 | 82.2223 | 76.3549 | 75.0786 | 77.6412 | 89.2274 | 95.3937 | 78.6646 | 79.9479 | 86.6319 | 101.836 | 1039.1871
Лабинский | 61467.272 | 58169.635 | 54.0735 | 49.7163 | 45.5088 | 40.4049 | 44.8202 | 46.4618 | 46.8041 | 55.3126 | 56.014 | 58.938 | 617.6913
Усть-Лабинский | 80674.817 | 74081.876 | 63.0923 | 57.8964 | 57.4148 | 54.2173 | 61.9989 | 65.0287 | 58.9659 | 63.061 | 66.2551 | 77.4948 | 780.1818
ЛЭП 220 кВ РСК | 794.759 | 715.2 | 1.0737 | 1.08 | 1.6589 | 1.5355 | 0.96996 | 2.0775 | 1.0595 | -0.8279 | 2.7542 | 3.0167 | 15.908
Итого по Кубаньэнерго | 1778630.891 | 1618902.441 | 1482.0352 | 1297.1229 | 1267.228 | 1278.6159 | 1455.7233 | 1553.1948 | 1305.0086 | 1415.8005 | 1507.1989 | 1754.2635 | 17713.7249
Отпуск электроэнергии из сети
Наименование филиала | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
Краснодарский | 385694.737 | 349763.494 | 320.0184 | 285.1748 | 278.0409 | 284.4589 | 320.5432 | 345.848 | 293.5925 | 318.9154 | 334.8077 | 388.0234 | 3904.8814
Сочинский | 187051.83 | 169297.889 | 147.9804 | 133.6154 | 134.8165 | 129.5026 | 160.5562 | 175.0439 | 143.4028 | 141.5518 | 158.7812 | 169.9366 | 1851.5371
Адыгейский | 104644.39 | 95554.68 | 85.168 | 78.2642 | 75.8581 | 75.3466 | 78.0704 | 83.3081 | 77.202 | 85.9468 | 91.2828 | 99.2788 | 1029.9249
Юго-Западный | 284399.937 | 266043.757 | 253.1882 | 236.4811 | 232.3077 | 241.2335 | 276.2797 | 295.7556 | 251.4444 | 247.143 | 254.038 | 288.0336 | 3126.3486
Армавирский | 128849.196 | 117683.756 | 107.5651 | 98.8322 | 94.7472 | 89.9413 | 104.3217 | 106.2556 | 98.136 | 109.325 | 114.254 | 131.5122 | 1301.4233
Славянский | 62581.103 | 53217.727 | 46.2724 | 46.852 | 54.424 | 60.7499 | 65.9045 | 69.765 | 54.7448 | 53.6506 | 53.6628 | 59.3241 | 681.1489
Тихорецкий | 71829.984 | 63303.988 | 63.1318 | 56.4463 | 55.8929 | 56.3958 | 63.8659 | 64.9484 | 57.1404 | 63.4581 | 62.0005 | 69.4909 | 747.905
Ленинградский | 80679.663 | 72338.099 | 62.5766 | 59.3061 | 53.8799 | 56.7613 | 64.1115 | 66.6032 | 59.1543 | 65.0368 | 68.714 | 78.6951 | 787.8565
Тимашевский | 87506.503 | 78543.531 | 73.5393 | 67.3941 | 66.0317 | 70.2294 | 79.4983 | 85.1206 | 72.2162 | 70.5626 | 74.5037 | 83.9035 | 909.0495
Лабинский | 47847.242 | 45083.302 | 43.0521 | 39.4086 | 37.3761 | 34.0367 | 38.9213 | 39.5454 | 40.2417 | 45.3204 | 44.9467 | 48.4272 | 504.2068
Усть-Лабинский | 66044.168 | 61298.447 | 52.3056 | 49.5484 | 49.0636 | 47.8061 | 53.9158 | 56.0502 | 52.1919 | 54.9738 | 56.6878 | 62.9318 | 662.8176
ЛЭП 220 кВ РСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кубаньэнерго | 1507128.753 | 1372128.67 | 1254.798 | 1151.3233 | 1132.4385 | 1146.4621 | 1305.9884 | 1388.2439 | 1199.4671 | 1255.8843 | 1313.6793 | 1479.5572 | 15507.0996