**План капитального ремонта на 2019 год по основным технологическим направлениям деятельности ПАО «Кубаньэнерго»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работы** | **Единица измерений** | **План на 2019 год** |
| **ВЛ-35 – 110 кВ** | | |
| замена опор, в том числе: | шт. | 221 |
| - опор 35 кВ | шт. | 146 |
| - опор 110 кВ | шт. | 75 |
| замена провода, в том числе: | км | 204,03 |
| - на ВЛ-35 кВ | км | 144,21 |
| - на ВЛ-110 кВ | км | 59,82 |
| замена грозозащитного троса, в том числе: | км | 77,25 |
| - на ВЛ-35 кВ | км | 4,70 |
| - на ВЛ-110 кВ | км | 72,55 |
| замена изоляторов, в том числе: | шт. | 24 249 |
| - на ВЛ-35 кВ | шт. | 7 145 |
| - на ВЛ-110 кВ | шт. | 17 104 |
| расчистка трасс, в том числе: | га | 970,93 |
| - ВЛ-35 кВ | га | 247,29 |
| - ВЛ-110 кВ | га | 685,64 |
| - ВЛ-220 кВ | га | 38,0 |
| **Подстанции 35 – 110 кВ** | | |
| ремонт силовых трансформаторов, в том числе: | шт. | 21 |
| - силовых трансформаторов  110 кВ | шт. | 18 |
| - силовых трансформаторов  35 кВ | шт. | 3 |
| ремонт выключателей 6 - 110 кВ, в том числе: | шт. | 925 |
| - выключателей 110 кВ | шт. | 40 |
| - выключателей 35 кВ | шт. | 194 |
| - выключателей 6 - 10 кВ | шт. | 691 |
| ремонт разъединителей 35 – 110 кВ | шт. | 1 037 |
| **Распределительные сети 0,4 – 10 кВ** | | |
| замена опор | шт. | 9 347 |
| замена неизолированного провода | км | 2 473,98 |
| замена изоляторов | шт. | 32 833 |
| ремонт ТП (ЗТП) 6 - 10/0,4 кВ | шт. | 2 911 |
| расчистка трасс | га | 858,05 |