**План капитального (среднего) ремонта на 2021 год по основным технологическим направлениям деятельности ПАО «Россети Кубань»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работы** | **Единица измерений** | **План на 2021 год** |
| **ВЛ 35 кВ и выше** |
| замена опор, в том числе: | шт. | 174 |
|  - опор 35 кВ | шт. | 144 |
|  - опор 110 кВ | шт. | 30 |
| замена провода, в том числе: | км | 47,45 |
|  - на ВЛ-35 кВ | км | 32,55 |
|  - на ВЛ-110 кВ | км | 14,9 |
| замена грозозащитного троса, в том числе: | км | 66,90 |
|  - на ВЛ-35 кВ | км | 9,54 |
|  - на ВЛ-110 кВ | км | 57,36 |
| замена изоляторов, в том числе: | шт. | 54 119 |
|  - на ВЛ-35 кВ | шт. | 9 541 |
|  - на ВЛ-110 кВ | шт. | 44 578 |
| расчистка трасс, в том числе: | га |  |
|  - ВЛ-35 кВ | га | 242,34 |
|  - ВЛ-110 кВ | га | 694,22 |
|  - ВЛ-220 кВ | га | 25,0 |
| **Подстанции 35 кВ и выше** |
| ремонт силовых трансформаторов, в том числе: | шт. | 10 |
|  - силовых трансформаторов  110 кВ | шт. | 9 |
|  - силовых трансформаторов  35 кВ | шт. | 1 |
| ремонт выключателей 6 - 110 кВ, в том числе: | шт. | 917 |
|  - выключателей 110 кВ | шт. | 44 |
|  - выключателей 35 кВ | шт. | 168 |
|  - выключателей 6 - 10 кВ | шт. | 705 |
| ремонт разъединителей 6-35 – 110 кВ | шт. | 1 110 |
| **Распределительные сети 0,4 – 10 кВ** |
| замена опор | шт. | 6 006 |
| замена неизолированного провода |  км | 838,74 |
| замена изоляторов | шт. | 13 287 |
| ремонт ТП (ЗТП) 6 - 10/0,4 кВ | шт. | 1 775 |
| расчистка трасс |  га | 494,24 |