## Титульный ТмЭС
Согласовано : | Утверждаю : | Согласовано :
| Директор филиала | Глава
Директор филиала АО "СО ЕЭС" | ПАО "Россети Кубань" Тимашевские | муниципального образования
Кубанское РДУ | электрические сети | Брюховецкий район
________________ С.А. Антипов | ________________ С.В. Соболев | ______________ В.Ю. Бутенко
М.П. " _____ " _______________ 2023 | М.П. " _____ " ________________ 2023 | М.П. " _____ " ______________ 2023
Согласовано : | Согласовано : | Согласовано :
Глава | Глава | Глава
муниципального образования | муниципального образования | муниципального образования
Каневской район | Калининский район | Тимашевский район
______________ А.В. Герасименко | ________________ В.В. Кузьминов | ________________А.В. Палий
М.П. " _____ " _____________ 2023 | М.П. " _____ " _________________ 2023 | М.П. " _____ " _______________ 2023
Согласовано : | Согласовано : | Согласовано :
Глава | Глава | Глава
Тимашевского городского | муниципального образования | Приморско-Ахтарского городского
поселения Тимашевского района | Приморско-Ахтарский район | поселения Приморско-Ахтарского района
_________________ Н.Н. Панин | _______________ М.В. Бондаренко | _________________ А.В. Сошин
М.П. " _____ " ________________ 2023 | М.П. " _____ " ________________ 2023 | М.П. " _____ " _____________ 2023
ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024гг. по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети на территории Краснодарского края

## ГОэм
Графики ограничения электрической мощности с 18.07.2024 до 21.07.2024 в интервале времени с 10:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 17.07.2024 №Р28-б2-III-19-1928
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ООО "Южная Корона-Брюховецкий комбикормовый завод": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, Привокзальная, 2 "А"; точка учета: Здание производ. корпуса по приготовлению комбикорма ТП 10/0,4 кВ З-11-649; № 23070100245 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Заветы Ильича, | 0.2226 | 0.371 | 0.5194 | 0.5194 | 0.5194 | 0.5194 | 0.5194 | 0.5194 | 0.371 | 0.371 | 0.371 | 0.2226
2 | Общество с ограниченной ответственностью 'Микс-Лайн': 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул.Западная, 10; точки учета: Производственная база 2, ТП 10/0,4 кВ З-3-186, Производственная база 1 ТП 10/0,4 кВ З-3-88; № 23070100418 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Заветы Ильича, | 0.0573 | 0.0955 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1337 | 0.0955 | 0.0955 | 0.0955 | 0.0573
3 | ООО "НТК" (новые технологии кормления": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная, 20; точки учета: Цех витаминных добавок ТП 10/0,4 кВ З-1-187, Цех по приготовлению комбикорма ТП 10/0,4 кВ З-1-91; № 23070100468 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, | 0.1452 | 0.242 | 0.3388 | 0.3388 | 0.3388 | 0.3388 | 0.3388 | 0.3388 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.1452
4 | ООО "Дымов-Юг": 352771, Краснодарский край, с. Большой Бейсуг, пер. Школьный, 7; точка учета: Откорм площадка № 2 ТП 10/0,4 кВ ПРС-7-280; № 23070100674 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Переясловская, | 0.0465 | 0.0775 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0465
5 | ООО 'Лебяжье-Чепигинское': 352750, Краснодарский край, ст.Чепигинская; точка учета: Промышленная зона, МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ЧП-1-585 Краснодарский край, ст.Чепигинская; № 23070100022 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Чепигинская, | 0.0192 | 0.032 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.0192
6 | СПК (колхоз)'Новый путь', 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н х. Новое село, точки учета: М Т Ф 3 ТП 10/0,4 кВ НС-5-544, № 23070100015 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Новое Село, | 0.0213 | 0.0355 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0213
7 | АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская; точки учета: МТФ 1 ТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-515; МТФ 2 ТП 10/0,4 кВ ПР-7-551; МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-572; Краснодарский край, ст. Новоджерелиевская; № 23130100525 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Новоджерелиевская, ПС 35 кВ Приазовская | 0.0465 | 0.0775 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0465
8 | ООО "КОРМЕЛЛ-Развитие", 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, точка учета: Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗРУ-10кВ РПП-6п, № 23070101266 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 220 кВ Брюховецкая | 0.0162 | 0.027 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.0162
9 | Общество с ограниченной ответственностью ''Ариа-Лайн'': 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 28; точка учета: Производственная база ТП 10/0,4 кВ Б-11-430п; № 23070100665 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая | 0.0498 | 0.083 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1162 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.0498
10 | Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Плетинь Роман Борисович: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. Новое село, ул. Центральная, 1; точки учета: Садовоогородная бригада ТП 10/0,4 кВ НС-1-697, Земельный участок для сельскохозяйственного назначения ТП 10/0,4 кВ НС-1-327п; № 23070100772 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Новое Село, | 0.0414 | 0.069 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.0414
11 | ООО "Брюховецкий пищекомбинат Антей": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого, 144; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ Б-5-55п; № 23070101188 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая | 0.0699 | 0.1165 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | 0.0699
12 | ООО "Юг-Агро-Медика": Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Переясловская, ул. Ростовская, 49; точка учета: Нежилое здание ТП 10/0,4 кВ ПС-7-492п; № 23070101118 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Переясловская | 0.0273 | 0.0455 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0273
13 | Общество с ограниченой ответственностью "Новая энергетическая компания": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого 194; точка учета: ТП 10/0,4 кВ Б-5-49 Нежилое здание; № 23130100202 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.018
14 | ООО "БИСКО": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная ул. 10; точка учета: Нежилое здание столярный цех ТП 10/0,4 кВ З-3-434; № 23070101142 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, | 0.036 | 0.06 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.036
15 | ООО 'Урожай XXI век', Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. Большой Бейсуг, точка учета: МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ББ-5-350 Брюховецкий р-н, х. Большой Бейсуг, № 23070100486 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Большой Бейсуг | 0.0915 | 0.1525 | 0.2135 | 0.2135 | 0.2135 | 0.2135 | 0.2135 | 0.2135 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.0915
16 | Собственник Лычкин Алексей Викторович: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, с. Лебяжье-Чепигинское; точка учета: ТП 10/0,4 кВ ЗТП З-5-611п; № 23070100840 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, | 0.0291 | 0.0485 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0485 | 0.0485 | 0.0485 | 0.0291
17 | ООО "Зерновая компания "Новопетровская": 353780 Калининский район ст.Калининская; точки учета: Эл. установки мехтока отделения № 5 ТП ТП 10/0,4 кВ Н-2-800 П, Н-2-778 П; № 23130100286 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Новониколаевская |  | 0.235 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0
18 | ОАО "Величковский элеватор": 353793 Калининский район, ст.Старовеличковская, ул. Элеваторная, 1; точка учета: Элеватор ф. РЗ-1, ТП 10/0,4 кВ; № 23070200001 от 30.12.2011 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Рисозавод |  | 0.058 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.0812 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0
19 | ООО "Лебеди" (ООО ''Отечественная крупяная компания''): 353780 Калининский район ст.Калининская ул. Заречная, 25; точка учета: Здание рисозавода ТП 10/0,4 кВ ГВ-1-754; №№ 23070200918 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Гривенская |  | 0.0365 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | 0
20 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная -5 ТП-10/0,4 кВ Н-3-538 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 110 кВ Новониколаевская |  | 0.1345 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0
21 | ООО "Кубанский бекон": 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, 1; точка учета: ТП 10/0,4 кВ НС-10-7-777, в границах плана земель ООО "СПК Калининское"; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 35 кВ Насосная-10 |  | 0.16 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0
22 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная -5 А ТП-10/0,4 кВ Г-11-352 Калининский район, Гришковское с. | ПС 110 кВ Гречаная Балка |  | 0.035 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0
23 | ООО ''Маслодел'': 353780 Калининский район, ст.Калининская, ул. Заводская, 126; точки учета: ТП 10/0,4 кВ КЛ-10-776, КЛ-1-813 П; НС-2-6-604; № 23070200805 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская, ПС 35 кВ Насосная-2 |  | 0.2545 | 0.3563 | 0.3563 | 0.3563 | 0.3563 | 0.3563 | 0.3563 | 0.2545 | 0.2545 | 0.2545 | 0
24 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная - 9 ТП Н-2-450 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 110 кВ Новониколаевская |  | 0.1345 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1883 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0
25 | ООО "РосАгроТрейд" (ООО ''РАТ''): 353010, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская, 5, корп. 8, офис 206а; точка учета: Производственная база ТП 10/0,4 кВ КЛ-7-740; № 23070200541 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  | 0.064 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0
26 | ООО ''Калининский маслозавод'': 353780 Калининский район, ст. Калининская, ул. Заводская, 126; точки учета: Маслоцех, Нежилое здание ТП 10/0,4 кВ КЛ-8-151, КЛ-8-152; № 23070200435 с Тимашевским филиалом Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  | 0.041 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0
27 | ООО ''Водоканал'': Калининский район, Калининская ст-ца, Гагарина пер, 3; точка учета: Водозабор "Восточный" ТП 10/0,4 кВ КЛН-9-186 П ; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.027 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0
28 | ООО ''РН-Энерго'': 53793 Калининский район, ст. Старовеличковская, Элеваторная ул., 7; точкаучета: Газонаполнительная станция ТП 10/0,4 кВ КЛН-1-736 П; № 23130100522 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0
29 | ООО "Фруктис": 353784 Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Привокзальная, 1; точка учета: Производственная база ТП ТП 10/0,4 кВ КЛН-3-625 П; № 23070200363 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.5065 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7091 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5065 | 0
30 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная -1 СКБ-3 ТП-10/0,4 кВ Калининский район, ст. Калининская. | ПС 35 кВ СовКубань | 0.0717 | 0.1195 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1195 | 0.0717
31 | Сельскохозяйственный производственный компания 'Октябрь': 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: ТП-10/0,4 кВ Консервный завод, СТФ 4-5 СВ-11-844, Земельный участок СВ-9-870; № 23130100522 с ООО "КЭС" | ПС 35 кВ Старовеличковская | 0.38 | 0.842 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1788 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0.38
32 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная - 4 ТП НС10-6-718 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 35 кВ Насосная-10 | 0.1488 | 0.248 | 0.3472 | 0.3472 | 0.3472 | 0.3472 | 0.3472 | 0.3472 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.1488
33 | ООО "Кубанская снэковая компания": 353780 Калининский район ст.Калининская, 'точка учета: Земельный участок ТП 10/0,4 кВ КЛН-3-838 П; № 23070200920 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Калининская | 0.0276 | 0.046 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0644 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.0276
34 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная - 7-1 Ввод 6 кВ - 1, Ввод 6 кВ - 2, Калининский район, х. Лебеди. | ПС 35 кВ Насосная-7 | 0.3243 | 0.5405 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7567 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5405 | 0.3243
35 | ООО "Земля Кубани": 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: МТМ ТП 10/0,4 кВ Г-9-354; Элеватор ТП 10/0,4 кВ Г-9-337; № 23130100508 с ООО "КЭС" | ПС 110 кВ Гречаная Балка | 0.048 | 0.08 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.048
36 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная - 10 ТП НС10-6-7 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 35 кВ Насосная-10 | 0.1257 | 0.2095 | 0.2933 | 0.2933 | 0.2933 | 0.2933 | 0.2933 | 0.2933 | 0.2095 | 0.2095 | 0.2095 | 0.1257
37 | ООО "Мир продуктов": 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст.Каневская, ул. Северная, 1; точка учета: База ТП КИ-1-240 ; № 23070300113 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская | 0.0258 | 0.043 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.0258
38 | ООО "Албашский элеватор": 353700, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, Запорожский переулок, 15; точки учета: Элеватор ТП 10/0,4 кВ КО-5-735, КО-7-510; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос | 0.0171 | 0.0285 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0171
39 | ОАО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши": Краснодарский край, Каневской р-н, ст Новоминская, ул. Советская, 24 ; точки учета: Консерв. пред-е активный 630 кВа, '400 кВА ф. КО-3 ТП 10/0,4 кВ; ТП 10/0,4 кВ НМ-7-534п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос, ПС 35 кВ Новоминская | 0.1572 | 0.262 | 0.3668 | 0.3668 | 0.3668 | 0.3668 | 0.3668 | 0.3668 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.1572
40 | ООО "Каневской ЗГА" : 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская, Промзона; точки учета: Завод газовой аппаратуры: ф. ГЗ-1, ГЗ-8; Завод; № 23070307005 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Газоаппарат | 0.0786 | 0.131 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1834 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.0786
41 | ООО "Газпромтрансгаз Краснодар" филиал Кубаньавтогаз : 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Горького, 266; точки учета: АГНС ТП 10/0,4 кВ ВЗ-1-1034п ; ОПС-1 Активный ПВ-9; № 23130100563 Акционерное общество "Газпром энергосбыт". | ПС 35 кВ Водозабор, ПС 35 кВ Привольная | 0.0525 | 0.0875 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0525
42 | ООО "Каневской элеватор" (комбинат хлебопродуктов): 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст Каневская, ул. Таманская 192; точки учета: Элеватор ф. КН-6, КН-7, КН-8, ТП 10/0,4 кВ; № 23070307008 с ООО ''Южная энергосбытовая компания''. | ПС 35 кВ Каневская | 0.174 | 0.29 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.174
43 | ЗАО ''Тандер'': 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точки учета: ГМ Магнит, 1 ввод , 2 ввод, ф. КН-6. ТП 10/0,4 кВ КН-6-1176п; № 111111 ООО "МагнитЭнерго". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0339 | 0.0565 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0339
44 | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 'Российская телевизионная и радиовещательная компания": 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точка учета: 'Ретранслятор: ТП 10/0,4 кВ ВЗ-8-90п; № 23110602121 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0309 | 0.0515 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0515 | 0.0515 | 0.0515 | 0.0309
45 | ИП глава КХП Шумилов Сергей Владимирович: 353700, Каневской р-н, ст Каневская; 'точка учета: Эл.уст.зем.уч.для с\х производства ТП 10/0,4 кВ РД-1-1222п Каневской р-н, ст. Каневская.; № 23070301238 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Раздольная | 0.0177 | 0.0295 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0177
46 | АО "Очистные сооружения канализации": 353700, Каневской р-н, ст. Каневская; точка учета: БОС-1 активный ВЗ-1-408; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0177 | 0.0295 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0177
47 | ИП Пруднкова Елена Викторовна': Краснодарский край, Каневской р-н; точки учета: Здание убойного цеха ТП-10/0,4 кВ К-1-1129п, Югославский модуль ТП-10/0,4 кВ К-1-1173п; № 23070301319 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Каневская | 0.0165 | 0.0275 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0165
48 | ООО''Пламя'' ввод1: Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Новодеревянковская, ул. Мира д.1; точки учета: Кирпичный завод ввод 1, 2 К-11-232п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 220 кВ Каневская | 0.0291 | 0.0485 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0485 | 0.0485 | 0.0485 | 0.0291
49 | ОАО 'Каневское дорожное ремонтно-строительное управление' : Краснодарский край, Каневской р-н; точки учета: База ДРСУ ТП-10/0,4 кВ ГЗ-2-429п; АБЗ ТП-10/0,4 кВ КВ-5-570; № 23070300037 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Газоаппарат, ПС 35 кВ Кирова | 0.0222 | 0.037 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.0222
50 | Собственник Аверин Владимир Константинович: Краснодарский край, Каневской р-н, точка учета: Полив сезонный ТП-10/0,4 кВ Ч-3-836 Каневской р-н, х. Ударный. № 23070301323 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Челбасская | 0.0222 | 0.037 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.0222
51 | ООО ''Агрокомплекс ''Каневской Бекон'': 353700, Каневской р-н, Челбасская ст-ца ; точка учета: ТП 10/0,4 кВ ПЖ-7-440 Ж.О.3 АВМ 1.5; № 23070303066 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Придорожная | 0.048 | 0.08 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.048
52 | ООО "АСТ-2007", 353700, Каневской р-н, Челбасская ст-ца. точка учета: ТП 10/0,4 кВ Ч-5-833 СТФ 1, Челбасская ст-ца. № 23070301391 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Челбасская | 0.0195 | 0.0325 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0195
53 | Собственник Мамедханян Роза Серёжаевна, 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, Краснодонская ул. 101, точка учета: ТП 10/0,4 кВ КН-4-1206п зем.уч.:земли нселенных пунктов-объекты складского назначения различного профиля, ст. Каневская, № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0222 | 0.037 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0518 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.0222
54 | ООО "МАРИ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Строителей, д.85; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ П-2-185; № 1327000 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.0345 | 0.0575 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0805 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0345
55 | ФГУ "Исправительная колония №11: Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский; точки учета: ф. У-4, У-6, ТП 10/0,4 кВ У-4-1000 ЦРП, ТП 10/0,4 кВ У-6-11, У-6- 6; № 23070401036 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Учреждение | 0.1713 | 0.2855 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.1713
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Полимер", ППриморско-Ахтарский р-он, Ахтарский п., точки учета: ВЛ 10 - О-5 ТП 10/0,4 кВ Электроустановки мельничного комплекса, № 23070400701 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Ольгинская | 0.0177 | 0.0295 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | 0.0177
57 | ООО "АНТ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Механизаторов, 33; точки учета: АБЗ ТП 10/0,4 кВ П-4-174 п, БАЗА ТП 10/0,4 кВ П-4-186; № 23070400030 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.024 | 0.04 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.024
58 | ОАО Специализированное семеноводческое "Племзавод Бейсуг", Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, 'точки учета: Отделение №1 ТП 10/0,4 кВ У-3-105, Приморско-Ахтарский р-н, п. Ахтарский, № 230704000148 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Учреждение | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015
59 | ООО "Сахиби": 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Промышленная, 1Г ; точка учета: 'Маслозавод, производственная база ТП 10/0,4 кВ ТТ-1-33; № 23070500002 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Тимашевская-Тяговая | 0.0861 | 0.1435 | 0.2009 | 0.2009 | 0.2009 | 0.2009 | 0.2009 | 0.2009 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0861
60 | ООО "Био Свитс" : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Заводская, 22; точки учета: Кондитерский цех ТП 10/0,4 кВ 'ПЗ-3-815; № 23070500971 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Пенькозавод | 0.0672 | 0.112 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.0672
61 | ООО "Нестле-Кубань": 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод по производству кофе ф. АПК-8, АПК-20, АПК-3; № 23070500646 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ АПК | 2.333 | 4.755 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 2.333
62 | ГМ ''Тимашевский'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск ул. Братьев Степановых, 20; точки учета: Супермаркет ''Геркулес'' ф. АПК-7; Т-4; № 111111 с ООО "МагнитЭнерго". | ПС 110 кВ АПК | 0.0696 | 0.116 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.0696
63 | ООО "Кубанские консервы": 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Зорге, 6; точки учета: Консервный завод, ф. КЗ-12: КЗ-11; № 23070500854 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.1815 | 0.4025 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.1815
64 | ЗАО ''Тетра Пак Кубань'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод тары и упаковки ф. АПК-11, АПК-22; № 23130100508 ООО ''КЭС''. | ПС 110 кВ АПК | 0.648 | 1.08 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.648
65 | Филиал ОАО ''Вимм-Билль-Данн'' Тимашевский молочный комбинат: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Молочный завод ф. АПК-10, АПК-17, АПК-24; № 23130100800 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ АПК | 1.3188 | 2.32 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 1.3188
66 | Филиал ОАО ''Вимм-Билль-Данн'' Тимашевский молочный комбинат: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Сырцех ТП 10/0,4 кВ РС- 5-940 ввод 1, 2, ТП 10/0,4 кВ РС-5-934 ввод 1, 2; № 23130100800 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Россия | 0.1068 | 0.178 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.1068
67 | ООО "Юг-Классик": 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 1Г; точка учета: Цех по разливу безалкагольных напитков ТП 10/0,4 кВ КЗ-1-229; № 23070500664 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.1158 | 0.193 | 0.2702 | 0.2702 | 0.2702 | 0.2702 | 0.2702 | 0.2702 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.1158
68 | ОАО "ДРСУ" : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Профильная, 47; точка учета: АБЗ ТП-10/0,4 кВ КЗ-1-135; № 23070500872 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.0378 | 0.063 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0882 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.0378
69 | ООО "Новая энергетическая компания" (ООО "Титан"): 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Баварскаяя, 3; точки учета: Цех по изг.бумаги, здание проходной, насосной, мастерской, главного корпуса ТП ТП 10/0,4 кВ АПК-6-20, АПК-6-299п; № 23130100213 с Обществом с ограниченой ответственностью "Новая энергетическая компания" | ПС 110 кВ АПК | 0.0738 | 0.123 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.0738
70 | В/ч 51181: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, Чкалова ул., 1.; точка учета: воинская часть ТП 10/0,4 кВ АПК-12-34п; № 23110609000 с АО ''Оборонэнерго''. | ПС 110 кВ АПК | 0.0432 | 0.072 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0432
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тимашевскэлектросеть" | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ОАО "Сбербанк России": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-145 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.018
72 | ИП Юношев В.А. точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-44 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0045 | 0.0075 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0045
73 | ИП. Шевченко Л.Я.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-19п | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03
74 | КБ "Кубань Кредит": точка учета: ТП-10/04 кВ Т-1-242 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0054 | 0.009 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0054
75 | ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-44 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015
76 | ИП Потапенко В.М.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-202 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.105 | 0.175 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.105
77 | ИП Сергеев Сергей Тимофеевич: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-185 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.165 | 0.275 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.165
78 | Администрация Муниципального Образования Тимашевского района: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-25 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0495 | 0.0825 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0495
79 | ИП Недосика Э.Н.: точка учета : ТП-10/0,4 кВ Т-1-12 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0096 | 0.016 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0096
80 | ИП Калайчев Р.Л.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-234 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0207 | 0.0345 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0207
81 | Отдел внутренних дел: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-49 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.096 | 0.16 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.096
82 | ООО " Коммунальник": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-101 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.255 | 0.425 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.255
83 | ООО " Фидэксперт": точка учета: ТП-10/0,4 кВ КЗ-4-174п | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.153 | 0.255 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.153
84 | ИП Гриенко Н.А.: точка учета: точки учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-211п | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.135 | 0.225 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.135
85 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 МО Тимашевский район: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-126 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.186 | 0.31 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.186
86 | МБУЗ "Тимашевская центральная районная больница": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-46, ТП-10/0,4 кВ Т-1-99 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.093 | 0.155 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.093
по филиалу по филиалу АО "Электросети Кубани" "Приморско-Ахтарскэлектросеть" | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ООО «Азов Трейд» | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012
88 | АО "Приморско-Ахтарский молочный завод" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.084 | 0.14 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.084
89 | МУЗ МО Приморско-Ахтарского района ЦРБ имени Кравченко Н.Г. | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03
90 | МУП "Водоканал" водозабор | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06
91 | ФГУП "Управление СКВО В/Ч 75387 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.114 | 0.19 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.114
92 | МУП "Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03
93 | ООО "Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.009
94 | ИП Ложник А.Ю. | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015
95 | ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.018
96 | ООО "ТД АЛЬФА-ТРЕЙД" МТЗК №206 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.018 | 0.03 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.018
97 | МБОУ СОШ №1 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012
98 | МБОУ СОШ №22 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015
99 | ООО «Агропродукт» | ПС 35 кВ Рыбзавод | 0.063 | 0.105 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.063
100 | ИП Лях Александр Владимирович | ПС 35 кВ Рыбзавод | 0.027 | 0.045 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.027
101 | ООО "Квант" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.036 | 0.06 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.036
102 | АО "Тандер" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.057 | 0.095 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.057
103 | Локаторы | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015
104 | ИП Ступаков Михаил Сергеевич | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.0135 | 0.0225 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0135
105 | Муниципальное бюджетное учреждение"Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012
106 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства (был Краснодаравтодор) | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.024 | 0.04 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.024
ИТОГО по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС |  |  | 10.1983 | 20.006 | 25.865 | 25.865 | 25.865 | 25.865 | 25.865 | 25.865 | 20.006 | 20.006 | 20.006 | 10.1983