## Титульный ТмЭС
Согласовано : | Утверждаю : | Согласовано :
| Директор филиала | Глава
Директор филиала АО "СО ЕЭС" | ПАО "Россети Кубань" Тимашевские | муниципального образования
Кубанское РДУ | электрические сети | Брюховецкий район
________________ С.А. Антипов | ________________ С.В. Соболев | ______________ В.Ю. Бутенко
М.П. " _____ " _______________ 2023 | М.П. " _____ " ________________ 2023 | М.П. " _____ " ______________ 2023
Согласовано : | Согласовано : | Согласовано :
Глава | Глава | Глава
муниципального образования | муниципального образования | муниципального образования
Каневской район | Калининский район | Тимашевский район
______________ А.В. Герасименко | ________________ В.В. Кузьминов | ________________А.В. Палий
М.П. " _____ " _____________ 2023 | М.П. " _____ " _________________ 2023 | М.П. " _____ " _______________ 2023
Согласовано : | Согласовано : | Согласовано :
Глава | Глава | Глава
Тимашевского городского | муниципального образования | Приморско-Ахтарского городского
поселения Тимашевского района | Приморско-Ахтарский район | поселения Приморско-Ахтарского района
_________________ Н.Н. Панин | _______________ М.В. Бондаренко | _________________ А.В. Сошин
М.П. " _____ " ________________ 2023 | М.П. " _____ " ________________ 2023 | М.П. " _____ " _____________ 2023
ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024гг. по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети на территории Краснодарского края

## ГОэм
Графики ограничения электрической мощности с 17.07.2024 до 19.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 18:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 16.07.2024 №Р28-б2-III-19-1919
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
1 | ООО "Южная Корона-Брюховецкий комбикормовый завод": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, Привокзальная, 2 "А"; точка учета: Здание производ. корпуса по приготовлению комбикорма ТП 10/0,4 кВ З-11-649; № 23070100245 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.2968 | 0.2968 | 0.2968 | 0.2968 | 0.2968
2 | Общество с ограниченной ответственностью 'Микс-Лайн': 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул.Западная, 10; точки учета: Производственная база 2, ТП 10/0,4 кВ З-3-186, Производственная база 1 ТП 10/0,4 кВ З-3-88; № 23070100418 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.0764 | 0.0764 | 0.0764 | 0.0764 | 0.0764
3 | ООО "НТК" (новые технологии кормления": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная, 20; точки учета: Цех витаминных добавок ТП 10/0,4 кВ З-1-187, Цех по приготовлению комбикорма ТП 10/0,4 кВ З-1-91; № 23070100468 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.1936 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1936
4 | ООО "Дымов-Юг": 352771, Краснодарский край, с. Большой Бейсуг, пер. Школьный, 7; точка учета: Откорм площадка № 2 ТП 10/0,4 кВ ПРС-7-280; № 23070100674 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Переясловская, |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
5 | ООО 'Лебяжье-Чепигинское': 352750, Краснодарский край, ст.Чепигинская; точка учета: Промышленная зона, МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ЧП-1-585 Краснодарский край, ст.Чепигинская; № 23070100022 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Чепигинская, |  | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256
6 | СПК (колхоз)'Новый путь', 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н х. Новое село, точки учета: М Т Ф 3 ТП 10/0,4 кВ НС-5-544, № 23070100015 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Новое Село, |  | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284
7 | АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская; точки учета: МТФ 1 ТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-515; МТФ 2 ТП 10/0,4 кВ ПР-7-551; МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-572; Краснодарский край, ст. Новоджерелиевская; № 23130100525 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Новоджерелиевская, ПС 35 кВ Приазовская |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
8 | ООО "КОРМЕЛЛ-Развитие", 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, точка учета: Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗРУ-10кВ РПП-6п, № 23070101266 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216
9 | Общество с ограниченной ответственностью ''Ариа-Лайн'': 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 28; точка учета: Производственная база ТП 10/0,4 кВ Б-11-430п; № 23070100665 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.0664 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0664
10 | Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Плетинь Роман Борисович: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. Новое село, ул. Центральная, 1; точки учета: Садовоогородная бригада ТП 10/0,4 кВ НС-1-697, Земельный участок для сельскохозяйственного назначения ТП 10/0,4 кВ НС-1-327п; № 23070100772 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Новое Село, |  | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552
11 | ООО "Брюховецкий пищекомбинат Антей": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого, 144; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ Б-5-55п; № 23070101188 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932
12 | ООО "Юг-Агро-Медика": Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Переясловская, ул. Ростовская, 49; точка учета: Нежилое здание ТП 10/0,4 кВ ПС-7-492п; № 23070101118 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Переясловская |  | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364
13 | Общество с ограниченой ответственностью "Новая энергетическая компания": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого 194; точка учета: ТП 10/0,4 кВ Б-5-49 Нежилое здание; № 23130100202 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
14 | ООО "БИСКО": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная ул. 10; точка учета: Нежилое здание столярный цех ТП 10/0,4 кВ З-3-434; № 23070101142 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
15 | ООО 'Урожай XXI век', Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. Большой Бейсуг, точка учета: МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ББ-5-350 Брюховецкий р-н, х. Большой Бейсуг, № 23070100486 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Большой Бейсуг |  | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122
16 | Собственник Лычкин Алексей Викторович: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, с. Лебяжье-Чепигинское; точка учета: ТП 10/0,4 кВ ЗТП З-5-611п; № 23070100840 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388
17 | ООО "Зерновая компания "Новопетровская": 353780 Калининский район ст.Калининская; точки учета: Эл. установки мехтока отделения № 5 ТП ТП 10/0,4 кВ Н-2-800 П, Н-2-778 П; № 23130100286 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Новониколаевская |  | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188
18 | ОАО "Величковский элеватор": 353793 Калининский район, ст.Старовеличковская, ул. Элеваторная, 1; точка учета: Элеватор ф. РЗ-1, ТП 10/0,4 кВ; № 23070200001 от 30.12.2011 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Рисозавод |  | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464
19 | ООО "Лебеди" (ООО ''Отечественная крупяная компания''): 353780 Калининский район ст.Калининская ул. Заречная, 25; точка учета: Здание рисозавода ТП 10/0,4 кВ ГВ-1-754; №№ 23070200918 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Гривенская |  | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
20 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная -5 ТП-10/0,4 кВ Н-3-538 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 110 кВ Новониколаевская |  | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076
21 | ООО "Кубанский бекон": 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, 1; точка учета: ТП 10/0,4 кВ НС-10-7-777, в границах плана земель ООО "СПК Калининское"; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 35 кВ Насосная-10 |  | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128
22 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная -5 А ТП-10/0,4 кВ Г-11-352 Калининский район, Гришковское с. | ПС 110 кВ Гречаная Балка |  | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
23 | ООО ''Маслодел'': 353780 Калининский район, ст.Калининская, ул. Заводская, 126; точки учета: ТП 10/0,4 кВ КЛ-10-776, КЛ-1-813 П; НС-2-6-604; № 23070200805 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская, ПС 35 кВ Насосная-2 |  | 0.2036 | 0.2036 | 0.2036 | 0.2036 | 0.2036
24 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная - 9 ТП Н-2-450 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 110 кВ Новониколаевская |  | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076
25 | ООО "РосАгроТрейд" (ООО ''РАТ''): 353010, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская, 5, корп. 8, офис 206а; точка учета: Производственная база ТП 10/0,4 кВ КЛ-7-740; № 23070200541 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512
26 | ООО ''Калининский маслозавод'': 353780 Калининский район, ст. Калининская, ул. Заводская, 126; точки учета: Маслоцех, Нежилое здание ТП 10/0,4 кВ КЛ-8-151, КЛ-8-152; № 23070200435 с Тимашевским филиалом Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328
27 | ООО ''Водоканал'': Калининский район, Калининская ст-ца, Гагарина пер, 3; точка учета: Водозабор "Восточный" ТП 10/0,4 кВ КЛН-9-186 П ; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216
28 | ООО ''РН-Энерго'': 53793 Калининский район, ст. Старовеличковская, Элеваторная ул., 7; точкаучета: Газонаполнительная станция ТП 10/0,4 кВ КЛН-1-736 П; № 23130100522 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
29 | ООО "Фруктис": 353784 Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Привокзальная, 1; точка учета: Производственная база ТП ТП 10/0,4 кВ КЛН-3-625 П; № 23070200363 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052
30 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная -1 СКБ-3 ТП-10/0,4 кВ Калининский район, ст. Калининская. | ПС 35 кВ СовКубань |  | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956
31 | Сельскохозяйственный производственный компания 'Октябрь': 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: ТП-10/0,4 кВ Консервный завод, СТФ 4-5 СВ-11-844, Земельный участок СВ-9-870; № 23130100522 с ООО "КЭС" | ПС 35 кВ Старовеличковская |  | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736
32 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная - 4 ТП НС10-6-718 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 35 кВ Насосная-10 |  | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984
33 | ООО "Кубанская снэковая компания": 353780 Калининский район ст.Калининская, 'точка учета: Земельный участок ТП 10/0,4 кВ КЛН-3-838 П; № 23070200920 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Калининская |  | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368
34 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная - 7-1 Ввод 6 кВ - 1, Ввод 6 кВ - 2, Калининский район, х. Лебеди. | ПС 35 кВ Насосная-7 |  | 0.4324 | 0.4324 | 0.4324 | 0.4324 | 0.4324
35 | ООО "Земля Кубани": 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: МТМ ТП 10/0,4 кВ Г-9-354; Элеватор ТП 10/0,4 кВ Г-9-337; № 23130100508 с ООО "КЭС" | ПС 110 кВ Гречаная Балка |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
36 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная - 10 ТП НС10-6-7 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 35 кВ Насосная-10 |  | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676
37 | ООО "Мир продуктов": 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст.Каневская, ул. Северная, 1; точка учета: База ТП КИ-1-240 ; № 23070300113 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  | 0.0344 | 0.0344 | 0.0344 | 0.0344 | 0.0344
38 | ООО "Албашский элеватор": 353700, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, Запорожский переулок, 15; точки учета: Элеватор ТП 10/0,4 кВ КО-5-735, КО-7-510; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос | 0.0114 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0114
39 | ОАО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши": Краснодарский край, Каневской р-н, ст Новоминская, ул. Советская, 24 ; точки учета: Консерв. пред-е активный 630 кВа, '400 кВА ф. КО-3 ТП 10/0,4 кВ; ТП 10/0,4 кВ НМ-7-534п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос, ПС 35 кВ Новоминская | 0.1048 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.1048
40 | ООО "Каневской ЗГА" : 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская, Промзона; точки учета: Завод газовой аппаратуры: ф. ГЗ-1, ГЗ-8; Завод; № 23070307005 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Газоаппарат | 0.0524 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.0524
41 | ООО "Газпромтрансгаз Краснодар" филиал Кубаньавтогаз : 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Горького, 266; точки учета: АГНС ТП 10/0,4 кВ ВЗ-1-1034п ; ОПС-1 Активный ПВ-9; № 23130100563 Акционерное общество "Газпром энергосбыт". | ПС 35 кВ Водозабор, ПС 35 кВ Привольная | 0.035 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.035
42 | ООО "Каневской элеватор" (комбинат хлебопродуктов): 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст Каневская, ул. Таманская 192; точки учета: Элеватор ф. КН-6, КН-7, КН-8, ТП 10/0,4 кВ; № 23070307008 с ООО ''Южная энергосбытовая компания''. | ПС 35 кВ Каневская | 0.116 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.116
43 | ЗАО ''Тандер'': 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точки учета: ГМ Магнит, 1 ввод , 2 ввод, ф. КН-6. ТП 10/0,4 кВ КН-6-1176п; № 111111 ООО "МагнитЭнерго". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0226 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0226
44 | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 'Российская телевизионная и радиовещательная компания": 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точка учета: 'Ретранслятор: ТП 10/0,4 кВ ВЗ-8-90п; № 23110602121 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0206 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0206
45 | ИП глава КХП Шумилов Сергей Владимирович: 353700, Каневской р-н, ст Каневская; 'точка учета: Эл.уст.зем.уч.для с\х производства ТП 10/0,4 кВ РД-1-1222п Каневской р-н, ст. Каневская.; № 23070301238 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Раздольная | 0.0118 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118
46 | АО "Очистные сооружения канализации": 353700, Каневской р-н, ст. Каневская; точка учета: БОС-1 активный ВЗ-1-408; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0118 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118
47 | ИП Пруднкова Елена Викторовна': Краснодарский край, Каневской р-н; точки учета: Здание убойного цеха ТП-10/0,4 кВ К-1-1129п, Югославский модуль ТП-10/0,4 кВ К-1-1173п; № 23070301319 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Каневская | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.011
48 | ООО''Пламя'' ввод1: Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Новодеревянковская, ул. Мира д.1; точки учета: Кирпичный завод ввод 1, 2 К-11-232п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 220 кВ Каневская | 0.0194 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0194
49 | ОАО 'Каневское дорожное ремонтно-строительное управление' : Краснодарский край, Каневской р-н; точки учета: База ДРСУ ТП-10/0,4 кВ ГЗ-2-429п; АБЗ ТП-10/0,4 кВ КВ-5-570; № 23070300037 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Газоаппарат, ПС 35 кВ Кирова | 0.0148 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148
50 | Собственник Аверин Владимир Константинович: Краснодарский край, Каневской р-н, точка учета: Полив сезонный ТП-10/0,4 кВ Ч-3-836 Каневской р-н, х. Ударный. № 23070301323 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Челбасская | 0.0148 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148
51 | ООО ''Агрокомплекс ''Каневской Бекон'': 353700, Каневской р-н, Челбасская ст-ца ; точка учета: ТП 10/0,4 кВ ПЖ-7-440 Ж.О.3 АВМ 1.5; № 23070303066 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Придорожная | 0.032 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.032
52 | ООО "АСТ-2007", 353700, Каневской р-н, Челбасская ст-ца. точка учета: ТП 10/0,4 кВ Ч-5-833 СТФ 1, Челбасская ст-ца. № 23070301391 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Челбасская | 0.013 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013
53 | Собственник Мамедханян Роза Серёжаевна, 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, Краснодонская ул. 101, точка учета: ТП 10/0,4 кВ КН-4-1206п зем.уч.:земли нселенных пунктов-объекты складского назначения различного профиля, ст. Каневская, № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0148 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148
54 | ООО "МАРИ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Строителей, д.85; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ П-2-185; № 1327000 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.023 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.023
55 | ФГУ "Исправительная колония №11: Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский; точки учета: ф. У-4, У-6, ТП 10/0,4 кВ У-4-1000 ЦРП, ТП 10/0,4 кВ У-6-11, У-6- 6; № 23070401036 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Учреждение | 0.1142 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.1142
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Полимер", ППриморско-Ахтарский р-он, Ахтарский п., точки учета: ВЛ 10 - О-5 ТП 10/0,4 кВ Электроустановки мельничного комплекса, № 23070400701 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Ольгинская | 0.0118 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118
57 | ООО "АНТ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Механизаторов, 33; точки учета: АБЗ ТП 10/0,4 кВ П-4-174 п, БАЗА ТП 10/0,4 кВ П-4-186; № 23070400030 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.016
58 | ОАО Специализированное семеноводческое "Племзавод Бейсуг", Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, 'точки учета: Отделение №1 ТП 10/0,4 кВ У-3-105, Приморско-Ахтарский р-н, п. Ахтарский, № 230704000148 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Учреждение | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
59 | ООО "Сахиби": 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Промышленная, 1Г ; точка учета: 'Маслозавод, производственная база ТП 10/0,4 кВ ТТ-1-33; № 23070500002 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Тимашевская-Тяговая | 0.0574 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.0574
60 | ООО "Био Свитс" : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Заводская, 22; точки учета: Кондитерский цех ТП 10/0,4 кВ 'ПЗ-3-815; № 23070500971 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Пенькозавод | 0.0448 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0448
61 | ООО "Нестле-Кубань": 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод по производству кофе ф. АПК-8, АПК-20, АПК-3; № 23070500646 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ АПК | 1.822 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 1.822
62 | ГМ ''Тимашевский'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск ул. Братьев Степановых, 20; точки учета: Супермаркет ''Геркулес'' ф. АПК-7; Т-4; № 111111 с ООО "МагнитЭнерго". | ПС 110 кВ АПК | 0.0464 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0464
63 | ООО "Кубанские консервы": 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Зорге, 6; точки учета: Консервный завод, ф. КЗ-12: КЗ-11; № 23070500854 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.121 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.121
64 | ЗАО ''Тетра Пак Кубань'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод тары и упаковки ф. АПК-11, АПК-22; № 23130100508 ООО ''КЭС''. | ПС 110 кВ АПК | 0.432 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.432
65 | Филиал ОАО ''Вимм-Билль-Данн'' Тимашевский молочный комбинат: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Молочный завод ф. АПК-10, АПК-17, АПК-24; № 23130100800 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ АПК | 0.8792 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7584 | 0.8792
66 | Филиал ОАО ''Вимм-Билль-Данн'' Тимашевский молочный комбинат: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Сырцех ТП 10/0,4 кВ РС- 5-940 ввод 1, 2, ТП 10/0,4 кВ РС-5-934 ввод 1, 2; № 23130100800 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Россия | 0.0712 | 0.1424 | 0.1424 | 0.1424 | 0.1424 | 0.1424 | 0.0712
67 | ООО "Юг-Классик": 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 1Г; точка учета: Цех по разливу безалкагольных напитков ТП 10/0,4 кВ КЗ-1-229; № 23070500664 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.0772 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1544 | 0.0772
68 | ОАО "ДРСУ" : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Профильная, 47; точка учета: АБЗ ТП-10/0,4 кВ КЗ-1-135; № 23070500872 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.0252 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0252
69 | ООО "Новая энергетическая компания" (ООО "Титан"): 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Баварскаяя, 3; точки учета: Цех по изг.бумаги, здание проходной, насосной, мастерской, главного корпуса ТП ТП 10/0,4 кВ АПК-6-20, АПК-6-299п; № 23130100213 с Обществом с ограниченой ответственностью "Новая энергетическая компания" | ПС 110 кВ АПК | 0.0492 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0492
69 | В/ч 51181: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, Чкалова ул., 1.; точка учета: воинская часть ТП 10/0,4 кВ АПК-12-34п; № 23110609000 с АО ''Оборонэнерго''. | ПС 110 кВ АПК | 0.0288 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288
| "Электросети Кубани" "Тимашевскэлектросеть" |  |  | 0 |  |  |  | 0
71 | ОАО "Сбербанк России": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-145 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012
72 | ИП Юношев В.А. точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-44 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003
73 | ИП. Шевченко Л.Я.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-19п | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02
74 | КБ "Кубань Кредит": точка учета: ТП-10/04 кВ Т-1-242 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0036 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0036
75 | ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-44 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
76 | ИП Потапенко В.М.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-202 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07
77 | ИП Сергеев Сергей Тимофеевич: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-185 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.11
78 | Администрация Муниципального Образования Тимашевского района: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-25 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.033 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.033
79 | ИП Недосика Э.Н.: точка учета : ТП-10/0,4 кВ Т-1-12 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0064 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0064
80 | ИП Калайчев Р.Л.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-234 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0138 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0138
81 | Отдел внутренних дел: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-49 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.064 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.064
82 | ООО " Коммунальник": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-101 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.17
83 | ООО " Фидэксперт": точка учета: ТП-10/0,4 кВ КЗ-4-174п | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.102 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.102
84 | ИП Гриенко Н.А.: точка учета: точки учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-211п | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09
85 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 МО Тимашевский район: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-126 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.124 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.124
86 | МБУЗ "Тимашевская центральная районная больница": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-46, ТП-10/0,4 кВ Т-1-99 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.062 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.062
| "Электросети Кубани" "Приморско-Ахтарскэлектросеть" |  |  | 0 |  |  |  | 0
87 | ООО «Азов Трейд» | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008
88 | АО "Приморско-Ахтарский молочный завод" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.056 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.056
89 | МУЗ МО Приморско-Ахтарского района ЦРБ имени Кравченко Н.Г. | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02
90 | МУП "Водоканал" водозабор | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04
91 | ФГУП "Управление СКВО В/Ч 75387 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.076 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.076
92 | МУП "Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02
93 | ООО "Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006
94 | ИП Ложник А.Ю. | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
95 | ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012
96 | ООО "ТД АЛЬФА-ТРЕЙД" МТЗК №206 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012
97 | МБОУ СОШ №1 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008
98 | МБОУ СОШ №22 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
99 | ООО «Агропродукт» | ПС 35 кВ Рыбзавод | 0.042 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.042
100 | ИП Лях Александр Владимирович | ПС 35 кВ Рыбзавод | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018
101 | ООО "Квант" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024
102 | АО "Тандер" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.038 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.038
103 | Локаторы | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
104 | ИП Ступаков Михаил Сергеевич | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.009
105 | Муниципальное бюджетное учреждение"Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008
106 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.016
ИТОГО |  |  | 5.6724 | 15.6672 | 15.6672 | 15.6672 | 15.6672 | 15.6672 | 5.6724

## ГОэм правка
Графики ограничения электрической мощности с 15.07.2024 до 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-...
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ООО "Южная Корона-Брюховецкий комбикормовый завод": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, Привокзальная, 2 "А"; точка учета: Здание производ. корпуса по приготовлению комбикорма ТП 10/0,4 кВ З-11-649; № 23070100245 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.2226 | 0.2968 | 0.2968 | 0.2968
2 | Общество с ограниченной ответственностью 'Микс-Лайн': 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул.Западная, 10; точки учета: Производственная база 2, ТП 10/0,4 кВ З-3-186, Производственная база 1 ТП 10/0,4 кВ З-3-88; № 23070100418 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.0573 | 0.0764 | 0.0764 | 0.0764
3 | ООО "НТК" (новые технологии кормления": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная, 20; точки учета: Цех витаминных добавок ТП 10/0,4 кВ З-1-187, Цех по приготовлению комбикорма ТП 10/0,4 кВ З-1-91; № 23070100468 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.1452 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1936
4 | ООО "Дымов-Юг": 352771, Краснодарский край, с. Большой Бейсуг, пер. Школьный, 7; точка учета: Откорм площадка № 2 ТП 10/0,4 кВ ПРС-7-280; № 23070100674 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Переясловская, |  | 0.0465 | 0.062 | 0.062 | 0.062
5 | ООО 'Лебяжье-Чепигинское': 352750, Краснодарский край, ст.Чепигинская; точка учета: Промышленная зона, МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ЧП-1-585 Краснодарский край, ст.Чепигинская; № 23070100022 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Чепигинская, |  | 0.0192 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256
6 | СПК (колхоз)'Новый путь', 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н х. Новое село, точки учета: М Т Ф 3 ТП 10/0,4 кВ НС-5-544, № 23070100015 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Новое Село, |  | 0.0213 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284
7 | АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская; точки учета: МТФ 1 ТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-515; МТФ 2 ТП 10/0,4 кВ ПР-7-551; МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ДЖ-5-572; Краснодарский край, ст. Новоджерелиевская; № 23130100525 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Новоджерелиевская, ПС 35 кВ Приазовская |  | 0.0465 | 0.062 | 0.062 | 0.062
8 | ООО "КОРМЕЛЛ-Развитие", 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, точка учета: Нежилое здание трансформаторная подстанция ЗРУ-10кВ РПП-6п, № 23070101266 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.0162 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216
9 | Общество с ограниченной ответственностью ''Ариа-Лайн'': 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 28; точка учета: Производственная база ТП 10/0,4 кВ Б-11-430п; № 23070100665 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.0498 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0664
10 | Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Плетинь Роман Борисович: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. Новое село, ул. Центральная, 1; точки учета: Садовоогородная бригада ТП 10/0,4 кВ НС-1-697, Земельный участок для сельскохозяйственного назначения ТП 10/0,4 кВ НС-1-327п; № 23070100772 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Новое Село, |  | 0.0414 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552
11 | ООО "Брюховецкий пищекомбинат Антей": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого, 144; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ Б-5-55п; № 23070101188 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.0699 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932
12 | ООО "Юг-Агро-Медика": Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст.Переясловская, ул. Ростовская, 49; точка учета: Нежилое здание ТП 10/0,4 кВ ПС-7-492п; № 23070101118 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Переясловская |  | 0.0273 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0364
13 | Общество с ограниченой ответственностью "Новая энергетическая компания": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого 194; точка учета: ТП 10/0,4 кВ Б-5-49 Нежилое здание; № 23130100202 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Брюховецкая |  | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024
14 | ООО "БИСКО": 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная ул. 10; точка учета: Нежилое здание столярный цех ТП 10/0,4 кВ З-3-434; № 23070101142 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.036 | 0.048 | 0.048 | 0.048
15 | ООО 'Урожай XXI век', Краснодарский край, Брюховецкий р-н, х. Большой Бейсуг, точка учета: МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ББ-5-350 Брюховецкий р-н, х. Большой Бейсуг, № 23070100486 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Большой Бейсуг |  | 0.0915 | 0.122 | 0.122 | 0.122
16 | Собственник Лычкин Алексей Викторович: Краснодарский край, Брюховецкий р-н, с. Лебяжье-Чепигинское; точка учета: ТП 10/0,4 кВ ЗТП З-5-611п; № 23070100840 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Заветы Ильича, |  | 0.0291 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388
17 | ООО "Зерновая компания "Новопетровская": 353780 Калининский район ст.Калининская; точки учета: Эл. установки мехтока отделения № 5 ТП ТП 10/0,4 кВ Н-2-800 П, Н-2-778 П; № 23130100286 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Новониколаевская |  |  | 0.188 | 0.188 | 0.188
18 | ОАО "Величковский элеватор": 353793 Калининский район, ст.Старовеличковская, ул. Элеваторная, 1; точка учета: Элеватор ф. РЗ-1, ТП 10/0,4 кВ; № 23070200001 от 30.12.2011 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Рисозавод |  |  | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464
19 | ООО "Лебеди" (ООО ''Отечественная крупяная компания''): 353780 Калининский район ст.Калининская ул. Заречная, 25; точка учета: Здание рисозавода ТП 10/0,4 кВ ГВ-1-754; №№ 23070200918 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Гривенская |  |  | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
20 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная -5 ТП-10/0,4 кВ Н-3-538 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 110 кВ Новониколаевская |  |  | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076
21 | ООО "Кубанский бекон": 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, 1; точка учета: ТП 10/0,4 кВ НС-10-7-777, в границах плана земель ООО "СПК Калининское"; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 35 кВ Насосная-10 |  |  | 0.128 | 0.128 | 0.128
22 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная -5 А ТП-10/0,4 кВ Г-11-352 Калининский район, Гришковское с. | ПС 110 кВ Гречаная Балка |  |  | 0.028 | 0.028 | 0.028
23 | ООО ''Маслодел'': 353780 Калининский район, ст.Калининская, ул. Заводская, 126; точки учета: ТП 10/0,4 кВ КЛ-10-776, КЛ-1-813 П; НС-2-6-604; № 23070200805 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская, ПС 35 кВ Насосная-2 |  |  | 0.2036 | 0.2036 | 0.2036
24 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная - 9 ТП Н-2-450 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 110 кВ Новониколаевская |  |  | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076
25 | ООО "РосАгроТрейд" (ООО ''РАТ''): 353010, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская, 5, корп. 8, офис 206а; точка учета: Производственная база ТП 10/0,4 кВ КЛ-7-740; № 23070200541 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  |  | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512
26 | ООО ''Калининский маслозавод'': 353780 Калининский район, ст. Калининская, ул. Заводская, 126; точки учета: Маслоцех, Нежилое здание ТП 10/0,4 кВ КЛ-8-151, КЛ-8-152; № 23070200435 с Тимашевским филиалом Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  |  | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328
27 | ООО ''Водоканал'': Калининский район, Калининская ст-ца, Гагарина пер, 3; точка учета: Водозабор "Восточный" ТП 10/0,4 кВ КЛН-9-186 П ; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская |  |  | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216
28 | ООО ''РН-Энерго'': 53793 Калининский район, ст. Старовеличковская, Элеваторная ул., 7; точкаучета: Газонаполнительная станция ТП 10/0,4 кВ КЛН-1-736 П; № 23130100522 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
29 | ООО "Фруктис": 353784 Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Привокзальная, 1; точка учета: Производственная база ТП ТП 10/0,4 кВ КЛН-3-625 П; № 23070200363 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Калининская |  |  | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052
30 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная -1 СКБ-3 ТП-10/0,4 кВ Калининский район, ст. Калининская. | ПС 35 кВ СовКубань |  |  | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956
31 | Сельскохозяйственный производственный компания 'Октябрь': 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: ТП-10/0,4 кВ Консервный завод, СТФ 4-5 СВ-11-844, Земельный участок СВ-9-870; № 23130100522 с ООО "КЭС" | ПС 35 кВ Старовеличковская |  | 0.5052 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736
32 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная - 4 ТП НС10-6-718 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 35 кВ Насосная-10 |  |  | 0.1984 | 0.1984 | 0.1984
33 | ООО "Кубанская снэковая компания": 353780 Калининский район ст.Калининская, 'точка учета: Земельный участок ТП 10/0,4 кВ КЛН-3-838 П; № 23070200920 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Калининская |  |  | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368
34 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; точка учета: Насосная - 7-1 Ввод 6 кВ - 1, Ввод 6 кВ - 2, Калининский район, х. Лебеди. | ПС 35 кВ Насосная-7 |  | 0.3243 | 0.4324 | 0.4324 | 0.4324
35 | ООО "Земля Кубани": 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: МТМ ТП 10/0,4 кВ Г-9-354; Элеватор ТП 10/0,4 кВ Г-9-337; № 23130100508 с ООО "КЭС" | ПС 110 кВ Гречаная Балка |  |  | 0.064 | 0.064 | 0.064
36 | Калининский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю": 353780 Калининский район ст.Калининская ул.Заречная 25; 'точка учета: Насосная - 10 ТП НС10-6-7 Калининский район, ст. Новониколаевская. | ПС 35 кВ Насосная-10 |  |  | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676
37 | ООО "Мир продуктов": 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст.Каневская, ул. Северная, 1; точка учета: База ТП КИ-1-240 ; № 23070300113 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Калининская |  |  | 0.0344 | 0.0344 | 0.0344
38 | ООО "Албашский элеватор": 353700, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, Запорожский переулок, 15; точки учета: Элеватор ТП 10/0,4 кВ КО-5-735, КО-7-510; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос | 0.0114 | 0.0171 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114
39 | ОАО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши": Краснодарский край, Каневской р-н, ст Новоминская, ул. Советская, 24 ; точки учета: Консерв. пред-е активный 630 кВа, '400 кВА ф. КО-3 ТП 10/0,4 кВ; ТП 10/0,4 кВ НМ-7-534п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос, ПС 35 кВ Новоминская | 0.1048 | 0.1572 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048
40 | ООО "Каневской ЗГА" : 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская, Промзона; точки учета: Завод газовой аппаратуры: ф. ГЗ-1, ГЗ-8; Завод; № 23070307005 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Газоаппарат | 0.0524 | 0.0786 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524
41 | ООО "Газпромтрансгаз Краснодар" филиал Кубаньавтогаз : 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Горького, 266; точки учета: АГНС ТП 10/0,4 кВ ВЗ-1-1034п ; ОПС-1 Активный ПВ-9; № 23130100563 Акционерное общество "Газпром энергосбыт". | ПС 35 кВ Водозабор, ПС 35 кВ Привольная | 0.035 | 0.0525 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
42 | ООО "Каневской элеватор" (комбинат хлебопродуктов): 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст Каневская, ул. Таманская 192; точки учета: Элеватор ф. КН-6, КН-7, КН-8, ТП 10/0,4 кВ; № 23070307008 с ООО ''Южная энергосбытовая компания''. | ПС 35 кВ Каневская | 0.116 | 0.174 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
43 | ЗАО ''Тандер'': 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точки учета: ГМ Магнит, 1 ввод , 2 ввод, ф. КН-6. ТП 10/0,4 кВ КН-6-1176п; № 111111 ООО "МагнитЭнерго". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0226 | 0.0339 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226
44 | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 'Российская телевизионная и радиовещательная компания": 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точка учета: 'Ретранслятор: ТП 10/0,4 кВ ВЗ-8-90п; № 23110602121 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0206 | 0.0309 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206
45 | ИП глава КХП Шумилов Сергей Владимирович: 353700, Каневской р-н, ст Каневская; 'точка учета: Эл.уст.зем.уч.для с\х производства ТП 10/0,4 кВ РД-1-1222п Каневской р-н, ст. Каневская.; № 23070301238 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Раздольная | 0.0118 | 0.0177 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118
46 | АО "Очистные сооружения канализации": 353700, Каневской р-н, ст. Каневская; точка учета: БОС-1 активный ВЗ-1-408; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0118 | 0.0177 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118
47 | ИП Пруднкова Елена Викторовна': Краснодарский край, Каневской р-н; точки учета: Здание убойного цеха ТП-10/0,4 кВ К-1-1129п, Югославский модуль ТП-10/0,4 кВ К-1-1173п; № 23070301319 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 220 кВ Каневская | 0.011 | 0.0165 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
48 | ООО''Пламя'' ввод1: Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Новодеревянковская, ул. Мира д.1; точки учета: Кирпичный завод ввод 1, 2 К-11-232п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 220 кВ Каневская | 0.0194 | 0.0291 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0194
49 | ОАО 'Каневское дорожное ремонтно-строительное управление' : Краснодарский край, Каневской р-н; точки учета: База ДРСУ ТП-10/0,4 кВ ГЗ-2-429п; АБЗ ТП-10/0,4 кВ КВ-5-570; № 23070300037 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Газоаппарат, ПС 35 кВ Кирова | 0.0148 | 0.0222 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148
50 | Собственник Аверин Владимир Константинович: Краснодарский край, Каневской р-н, точка учета: Полив сезонный ТП-10/0,4 кВ Ч-3-836 Каневской р-н, х. Ударный. № 23070301323 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Челбасская | 0.0148 | 0.0222 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148
51 | ООО ''Агрокомплекс ''Каневской Бекон'': 353700, Каневской р-н, Челбасская ст-ца ; точка учета: ТП 10/0,4 кВ ПЖ-7-440 Ж.О.3 АВМ 1.5; № 23070303066 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Придорожная | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
52 | ООО "АСТ-2007", 353700, Каневской р-н, Челбасская ст-ца. точка учета: ТП 10/0,4 кВ Ч-5-833 СТФ 1, Челбасская ст-ца. № 23070301391 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 35 кВ Челбасская | 0.013 | 0.0195 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
53 | Собственник Мамедханян Роза Серёжаевна, 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, Краснодонская ул. 101, точка учета: ТП 10/0,4 кВ КН-4-1206п зем.уч.:земли нселенных пунктов-объекты складского назначения различного профиля, ст. Каневская, № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0148 | 0.0222 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148
54 | ООО "МАРИ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Строителей, д.85; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ П-2-185; № 1327000 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.023 | 0.0345 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023
55 | ФГУ "Исправительная колония №11: Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский; точки учета: ф. У-4, У-6, ТП 10/0,4 кВ У-4-1000 ЦРП, ТП 10/0,4 кВ У-6-11, У-6- 6; № 23070401036 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Учреждение | 0.1142 | 0.1713 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142 | 0.1142
56 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Полимер", ППриморско-Ахтарский р-он, Ахтарский п., точки учета: ВЛ 10 - О-5 ТП 10/0,4 кВ Электроустановки мельничного комплекса, № 23070400701 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Ольгинская | 0.0118 | 0.0177 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118
57 | ООО "АНТ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Механизаторов, 33; точки учета: АБЗ ТП 10/0,4 кВ П-4-174 п, БАЗА ТП 10/0,4 кВ П-4-186; № 23070400030 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
58 | ОАО Специализированное семеноводческое "Племзавод Бейсуг", Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, 'точки учета: Отделение №1 ТП 10/0,4 кВ У-3-105, Приморско-Ахтарский р-н, п. Ахтарский, № 230704000148 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань» | ПС 110 кВ Учреждение | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
59 | ООО "Сахиби": 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Промышленная, 1Г ; точка учета: 'Маслозавод, производственная база ТП 10/0,4 кВ ТТ-1-33; № 23070500002 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ Тимашевская-Тяговая | 0.0574 | 0.0861 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574
60 | ООО "Био Свитс" : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Заводская, 22; точки учета: Кондитерский цех ТП 10/0,4 кВ 'ПЗ-3-815; № 23070500971 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Пенькозавод | 0.0448 | 0.0672 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448
61 | ООО "Нестле-Кубань": 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод по производству кофе ф. АПК-8, АПК-20, АПК-3; № 23070500646 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ АПК | 1.822 | 2.733 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822
62 | ГМ ''Тимашевский'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск ул. Братьев Степановых, 20; точки учета: Супермаркет ''Геркулес'' ф. АПК-7; Т-4; № 111111 с ООО "МагнитЭнерго". | ПС 110 кВ АПК | 0.0464 | 0.0696 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464
63 | ООО "Кубанские консервы": 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Зорге, 6; точки учета: Консервный завод, ф. КЗ-12: КЗ-11; № 23070500854 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.121 | 0.1815 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121
64 | ЗАО ''Тетра Пак Кубань'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод тары и упаковки ф. АПК-11, АПК-22; № 23130100508 ООО ''КЭС''. | ПС 110 кВ АПК | 0.432 | 0.648 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432
65 | Филиал ОАО ''Вимм-Билль-Данн'' Тимашевский молочный комбинат: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Молочный завод ф. АПК-10, АПК-17, АПК-24; № 23130100800 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 110 кВ АПК | 0.8792 | 1.3188 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7584 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792
66 | Филиал ОАО ''Вимм-Билль-Данн'' Тимашевский молочный комбинат: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Сырцех ТП 10/0,4 кВ РС- 5-940 ввод 1, 2, ТП 10/0,4 кВ РС-5-934 ввод 1, 2; № 23130100800 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Россия | 0.0712 | 0.1068 | 0.1424 | 0.1424 | 0.1424 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712
67 | ООО "Юг-Классик": 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 1Г; точка учета: Цех по разливу безалкагольных напитков ТП 10/0,4 кВ КЗ-1-229; № 23070500664 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.0772 | 0.1158 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1544 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772
68 | ОАО "ДРСУ" : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Профильная, 47; точка учета: АБЗ ТП-10/0,4 кВ КЗ-1-135; № 23070500872 с Тимашевским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань». | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.0252 | 0.0378 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252
69 | ООО "Новая энергетическая компания" (ООО "Титан"): 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Баварскаяя, 3; точки учета: Цех по изг.бумаги, здание проходной, насосной, мастерской, главного корпуса ТП ТП 10/0,4 кВ АПК-6-20, АПК-6-299п; № 23130100213 с Обществом с ограниченой ответственностью "Новая энергетическая компания" | ПС 110 кВ АПК | 0.0492 | 0.0738 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492
70 | В/ч 51181: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, Чкалова ул., 1.; точка учета: воинская часть ТП 10/0,4 кВ АПК-12-34п; № 23110609000 с АО ''Оборонэнерго''. | ПС 110 кВ АПК | 0.0288 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288
"Электросети Кубани" "Тимашевскэлектросеть"
71 | ОАО "Сбербанк России": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-145 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
72 | ИП Юношев В.А. точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-44 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.003 | 0.0045 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
73 | ИП. Шевченко Л.Я.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-19п | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
74 | КБ "Кубань Кредит": точка учета: ТП-10/04 кВ Т-1-242 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0036 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
75 | ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-44 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
76 | ИП Потапенко В.М.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-202 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.07 | 0.105 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
77 | ИП Сергеев Сергей Тимофеевич: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-185 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.11 | 0.165 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
78 | Администрация Муниципального Образования Тимашевского района: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-25 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.033 | 0.0495 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
79 | ИП Недосика Э.Н.: точка учета : ТП-10/0,4 кВ Т-1-12 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0064 | 0.0096 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064
80 | ИП Калайчев Р.Л.: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-234 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.0138 | 0.0207 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138
81 | Отдел внутренних дел: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-49 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.064 | 0.096 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
82 | ООО " Коммунальник": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-101 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.17 | 0.255 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
83 | ООО " Фидэксперт": точка учета: ТП-10/0,4 кВ КЗ-4-174п | ПС 35 кВ Комбикормовый Завод | 0.102 | 0.153 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102
84 | ИП Гриенко Н.А.: точка учета: точки учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-211п | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.09 | 0.135 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
85 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 МО Тимашевский район: точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-1-126 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.124 | 0.186 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
86 | МБУЗ "Тимашевская центральная районная больница": точка учета: ТП-10/0,4 кВ Т-8-46, ТП-10/0,4 кВ Т-1-99 | ПС 110 кВ Тимашевская | 0.062 | 0.093 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
"Электросети Кубани" "Приморско-Ахтарскэлектросеть"
87 | ООО «Азов Трейд» | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
88 | АО "Приморско-Ахтарский молочный завод" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.056 | 0.084 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
89 | МУЗ МО Приморско-Ахтарского района ЦРБ имени Кравченко Н.Г. | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
90 | МУП "Водоканал" водозабор | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
91 | ФГУП "Управление СКВО В/Ч 75387 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.076 | 0.114 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076
92 | МУП "Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
93 | ООО "Приморско-Ахтарская телерадиокомпания АТВ" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
94 | ИП Ложник А.Ю. | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
95 | ПАО "Ростелеком" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
96 | ООО "ТД АЛЬФА-ТРЕЙД" МТЗК №206 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
97 | МБОУ СОШ №1 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
98 | МБОУ СОШ №22 | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
99 | ООО «Агропродукт» | ПС 35 кВ Рыбзавод | 0.042 | 0.063 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
100 | ИП Лях Александр Владимирович | ПС 35 кВ Рыбзавод | 0.018 | 0.027 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
101 | ООО "Квант" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
102 | АО "Тандер" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.038 | 0.057 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
103 | Локаторы | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
104 | ИП Ступаков Михаил Сергеевич | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.009 | 0.0135 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
105 | Муниципальное бюджетное учреждение"Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры" | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
106 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
ИТОГО |  |  | 5.6724 | 10.2759 | 15.6672 | 15.6672 | 15.6672 | 5.6724 | 5.6724 | 5.6724 | 5.6724 | 5.6724

## КСК
Графики ограничения электрической мощности с 15.07.2024 до 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1881
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ООО 'Лебяжье-Чепигинское': 352750, Краснодарский край, ст.Чепигинская; точка учета: Промышленная зона, МТФ 4 ТП 10/0,4 кВ ЧП-1-585 Краснодарский край, ст.Чепигинская; № 23070100022 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Чепигинская, | 0.0128 | 0.0192 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128
2 | ООО "Албашский элеватор": 353700, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, Запорожский переулок, 15; точки учета: Элеватор ТП 10/0,4 кВ КО-5-735, КО-7-510; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос | 0.0114 | 0.0171 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114
3 | ОАО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши": Краснодарский край, Каневской р-н, ст Новоминская, ул. Советская, 24 ; точки учета: Консерв. пред-е активный 630 кВа, '400 кВА ф. КО-3 ТП 10/0,4 кВ; ТП 10/0,4 кВ НМ-7-534п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Колос, ПС 35 кВ Новоминская | 0.1048 | 0.1572 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048
4 | АО "Очистные сооружения канализации": 353700, Каневской р-н, ст. Каневская; точка учета: БОС-1 активный ВЗ-1-408; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Водозабор | 0.0118 | 0.0177 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118
5 | ООО''Пламя'' ввод1: Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Новодеревянковская, ул. Мира д.1; точки учета: Кирпичный завод ввод 1, 2 К-11-232п; № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 220 кВ Каневская | 0.0194 | 0.0291 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0194
6 | Собственник Мамедханян Роза Серёжаевна, 353700, Каневской р-н, ст. Каневская, Краснодонская ул. 101, точка учета: ТП 10/0,4 кВ КН-4-1206п зем.уч.:земли нселенных пунктов-объекты складского назначения различного профиля, ст. Каневская, № 23070301248 с ООО "КСК". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0148 | 0.0222 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148

## КЭС
Графики ограничения электрической мощности с 15.07.2024 до 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1881
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ООО "Кубанский бекон": 353780, Краснодарский край, станица Калининская, Привокзальная площадь, 1; точка учета: ТП 10/0,4 кВ НС-10-7-777, в границах плана земель ООО "СПК Калининское"; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 35 кВ Насосная-10 | 0.064 | 0.096 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
2 | ООО ''Водоканал'': Калининский район, Калининская ст-ца, Гагарина пер, 3; точка учета: Водозабор "Восточный" ТП 10/0,4 кВ КЛН-9-186 П ; № 23130100502 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская | 0.0108 | 0.0162 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108
3 | ООО ''РН-Энерго'': 53793 Калининский район, ст. Старовеличковская, Элеваторная ул., 7; точкаучета: Газонаполнительная станция ТП 10/0,4 кВ КЛН-1-736 П; № 23130100522 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Калининская | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
4 | Сельскохозяйственный производственный компания 'Октябрь': 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: ТП-10/0,4 кВ Консервный завод, СТФ 4-5 СВ-11-844, Земельный участок СВ-9-870; № 23130100522 с ООО "КЭС" | ПС 35 кВ Старовеличковская | 0.3368 | 0.5052 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3368
5 | ООО "Земля Кубани": 353780 Калининский район ст.Калининская, точка учета: МТМ ТП 10/0,4 кВ Г-9-354; Элеватор ТП 10/0,4 кВ Г-9-337; № 23130100508 с ООО "КЭС" | ПС 110 кВ Гречаная Балка | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
6 | ООО "МАРИ": 353864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Строителей, д.85; точка учета: Завод ТП 10/0,4 кВ П-2-185; № 1327000 с ООО "КЭС". | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 0.023 | 0.0345 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023
7 | ЗАО ''Тетра Пак Кубань'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2; точки учета: Завод тары и упаковки ф. АПК-11, АПК-22; № 23130100508 ООО ''КЭС''. | ПС 110 кВ АПК | 0.432 | 0.648 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432

## ЮЭК
Графики ограничения электрической мощности с 15.07.2024 до 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1881
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ООО "Каневской элеватор" (комбинат хлебопродуктов): 353700, Краснодарский край, Каневской р-н, ст Каневская, ул. Таманская 192; точки учета: Элеватор ф. КН-6, КН-7, КН-8, ТП 10/0,4 кВ; № 23070307008 с ООО ''Южная энергосбытовая компания''. | ПС 35 кВ Каневская | 0.116 | 0.174 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116

## магнит
Графики ограничения электрической мощности с 15.07.2024 до 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1881
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Время
Тимашевские ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ЗАО ''Тандер'': 353700, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Герцена, 80; точки учета: ГМ Магнит, 1 ввод , 2 ввод, ф. КН-6. ТП 10/0,4 кВ КН-6-1176п; № 111111 ООО "МагнитЭнерго". | ПС 35 кВ Каневская | 0.0226 | 0.0339 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226
2 | ГМ ''Тимашевский'': 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск ул. Братьев Степановых, 20; точки учета: Супермаркет ''Геркулес'' ф. АПК-7; Т-4; № 111111 с ООО "МагнитЭнерго". | ПС 110 кВ АПК | 0.0464 | 0.0696 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0928 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0464