## РАЙОН (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: Глава администрации МО город Горячий Ключ |  | СОГЛАСОВАНО: Директор филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети
| ____________/_____________/ |  | ________________/С.А. Антипов/ | ______________/А.Л. Герасько/
ФИО
| М.П. " ___ " ____________ 2020 |  | М.П. " ___ " ____________ 2020 | М.П. " ___ " ____________ 2020
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 г.г. по филиалу ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети на территории Республики Адыгея и Краснодарского края

## ГРАФИК
Графики ограничения электрической мощности с 17.07.2024 до 19.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 19:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 16.07.2024 №Р28-б2-III-19-1918
N п/п | Потребитель | Наименование подстанции | [5 empty] | План, МВт
[5 empty] | Нагрузка, МВт |  |  | Время ограничения
[5 empty] | Максимум | технологическая | аварийная | к 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00
ООО "Краснодарэнерго"
1 | ООО "Достояние" | ПС 110 кВ Военгородок | РП-3285п яч.1,12 ВГР-313, ВГР-414 |  |  |  |  | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87
2 | ООО СЗ-3 "ЮСИ Кубань" | ПС 110 кВ Военгородок | РП-3285п яч.1,12 ВГР-313, ВГР-414 |  |  |  |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84
3 | ООО "ЮСИ МОЛ" | ПС 110 кВ Военгородок | РП-3285п яч.1,12 ВГР-313, ВГР-414 |  |  |  |  | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
4 | ООО "КВС" | ПС 110 кВ Военгородок | РП-3285п яч.1,12 ВГР-313, ВГР-414 |  |  |  |  | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78
5 | ООО "КГИС" | ПС 110 кВ Западная-2 | ТП-2716п РУ-10кВ яч.3,8 З-2-119, З-2-120 |  |  |  |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
6 | ООО "КубаньГрадИнвестСтрой" | ПС 110 кВ Западная-2 | ТП-2716п РУ-10кВ яч.3,8 З-2-119, З-2-120 |  |  |  |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
ИТОГО по ООО "Краснодарэнерго" | [7 empty] | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23
АО "Электросети Кубани" "Краснодарэлектросеть" | [7 empty] | к 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00
1 | ООО "Тека" | ПС 110/35/10/6кВ "Западная-II" | З-2-107 | ТП-1165 | 0.47688 | 0 | 0 | 0.47688 | 0.47688 | 0.47688 | 0.47688 | 0.47688 | 0.47688 | 0.47688 | 0
2 | ООО "Ирис" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-101 | ТП-1625п | 0.32131 | 0 | 0 | 0.32131 | 0.32131 | 0.32131 | 0.32131 | 0.32131 | 0.32131 | 0.32131 | 0
3 | ИП Дубницкий Владислав Евгеньевич | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-604 | ТП-1566п | 0.15862 | 0 | 0 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0.15862 | 0
4 | ООО "Торгово-Промышленная Компания "Молот" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-848п | 0.46028 | 0 | 0 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0
5 | ООО "Цирус" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-398п | 0.20981 | 0 | 0 | 0.20981 | 0.20981 | 0.20981 | 0.20981 | 0.20981 | 0.20981 | 0.20981 | 0
6 | Давыдов Алексей Георгиевич | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-305 | ТП-2603п | 0.16982 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0.16982 | 0.16982 | 0.16982 | 0.16982 | 0.16982 | 0
7 | Орлов Алексей Владимирович | ПС 110/35/10/6кВ "Западная-II" | З-2-104 | ТП-2606п | 0.28411 | 0 | 0 | 0.28411 | 0.28411 | 0.28411 | 0.28411 | 0.28411 | 0.28411 | 0.28411 | 0
8 | Парфеевец Андрей Андреевич | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-305 | ТП-615 | 0.14644 | 0 | 0 | 0.14644 | 0.14644 | 0.14644 | 0.14644 | 0.14644 | 0.14644 | 0.14644 | 0
9 | Антонова Ирина Геннадьевна | ПС 35/10кВ "КНИИСХ" | КС-1 | ТП-681п | 0.52778 | 0 | 0 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0
10 | ООО "Цветы Юга" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-202 | ТП-722 | 0.10325 | 0 | 0 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0
11 | ООО "МВМ" | ПС 110/10/6кВ "РИП" | РИП-210 | ТП-363 | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0
12 | ИП Мельников Михаил Витальевич | ПС 110/35/10/6кВ "Западная-II" | З-2-107 | ТП-734 | 0.099525 | 0 | 0 | 0.099525 | 0.099525 | 0.099525 | 0.099525 | 0.099525 | 0.099525 | 0.099525 | 0
13 | ПК "Космос" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-1256п | 0.10466 | 0 | 0 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0
14 | ЗАО ОПХ "Центральное" | ПС 35/10кВ "КНИИСХ" | КС-3 | ТП-650п | 0.20535 | 0 | 0 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20535 | 0
15 | МУП"Совхоз декоративно-цветочных культур" | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-3(ВК-4) | ТП-1330п | 0.37868 | 0 | 0 | 0.37868 | 0.37868 | 0.37868 | 0.37868 | 0.37868 | 0.37868 | 0.37868 | 0
16 | ООО "Ротонда" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-600п | 0.50345 | 0 | 0 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | 0
17 | ЗАО"Торус" | ПС 110/35/10/6кВ "Западная-II" | З-2-107 | ТП-1486п | 1.0055 | 0 | 0 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0
18 | ООО НПФ "БиоПро" | ПС 35/10кВ "КНИИСХ" | КС-2 | ТП-1368п | 0.14229 | 0 | 0 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0
19 | ООО "Кубаньмонтажсервис-В" | ПС 110/10/6кВ "РИП" | РИП-412 | ТП-255п | 0.20702 | 0 | 0 | 0.20702 | 0.20702 | 0.20702 | 0.20702 | 0.20702 | 0.20702 | 0.20702 | 0
20 | ООО "ЮРТО" | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-12 | ТП-1424п | 0.32647 | 0 | 0 | 0.32647 | 0.32647 | 0.32647 | 0.32647 | 0.32647 | 0.32647 | 0.32647 | 0
21 | ООО "СТАРК ЭСТАБЛИШМЕНТ" | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-12 | ТП-1426п | 0.28024 | 0 | 0 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0
22 | ООО "ЭКЦ "Дедал" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-102 | ТП-487п | 0.078947 | 0 | 0 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0
23 | Сидоренко Александр Викторович | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-1255п | 0.077696 | 0 | 0 | 0.077696 | 0.077696 | 0.077696 | 0.077696 | 0.077696 | 0.077696 | 0.077696 | 0
24 | ООО "Кубань - Сервис" | ПС 110/10кВ "Ангарская" | АН-205 | ТП-1728п | 1.5348 | 0 | 0 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5348 | 1.5348 | 0
25 | Скрынников Евгений Федорович | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-293 | 0.39597 | 0 | 0 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0
26 | ООО "Мега Альянс" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-209 | ТП-1636п | 0.17492 | 0 | 0 | 0.17492 | 0.17492 | 0.17492 | 0.17492 | 0.17492 | 0.17492 | 0.17492 | 0
27 | ООО "Унипак" | ПС 110/10 кВ "Тургеневская" | ТГ-303 | ТП-1522п | 1.1924 | 0 | 0 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 0
28 | ООО "Лонкор" | ПС 110/10кВ "Ангарская" | АН-202 | ТП-1895п | 0.20064 | 0 | 0 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0
29 | Параскева Игорь Владимирович | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-3(ВК-4) | ТП-1220 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0
30 | ООО "Ермак" | ПС 35/6кВ "Западная-1" | З-1-9 | ТП-598 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.10914 | 0.10914 | 0.10914 | 0.10914 | 0.10914 | 0.10914 | 0.10914 | 0
31 | ООО Производственно-коммерческое предприятие "Бакаут" | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-3(ВК-4) | ТП-881п | 0.37784 | 0 | 0 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0
32 | ООО "Рем СтройСервис" | ПС 110/10кВ "Ангарская" | АН-101 | ТП-2221п | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 0
33 | ООО "Модус-А" | ПС 35/10кВ "ЭНКА" | ЭН-1 | ТП-2304п | 0.12537 | 0 | 0 | 0.12537 | 0.12537 | 0.12537 | 0.12537 | 0.12537 | 0.12537 | 0.12537 | 0
34 | Левченко Дмитрий Александрович | ПС 110/10кВ "Ангарская" | АН-201 | ТП-1214 | 0.66108 | 0 | 0 | 0.66108 | 0.66108 | 0.66108 | 0.66108 | 0.66108 | 0.66108 | 0.66108 | 0
35 | Чернышов Виталий Валерьевич | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-12 | ТП-2360п | 0.1344 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0
36 | ИП Пономаренко Евгений Анатольевич | ПС 110/10/6кВ "РИП" | РИП-214 | ТП-1989п | 0.32077 | 0 | 0 | 0.32077 | 0.32077 | 0.32077 | 0.32077 | 0.32077 | 0.32077 | 0.32077 | 0
37 | Попов Игорь Валерьевич | ПС 110/10кВ "Ангарская" | АН-101 | ТП-1203 | 0.07081 | 0 | 0 | 0.07081 | 0.07081 | 0.07081 | 0.07081 | 0.07081 | 0.07081 | 0.07081 | 0
38 | Савенко Юрий Николаевич | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-3(ВК-4) | ТП-1080 | 0.4578 | 0 | 0 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0
39 | Хашим Адель Юсуф | ПС 110/10кВ "Ангарская" | АН-305 | ТП-2407п | 0.11888 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0
40 | ООО "Интеграл" | ПС 35/6кВ "Западная-1" | З-1-9 | ТП-580 | 0.31098 | 0 | 0 | 0.31098 | 0.31098 | 0.31098 | 0.31098 | 0.31098 | 0.31098 | 0.31098 | 0
41 | Чернова Светлана Борисовна | ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" | ВК-3(ВК-4) | ТП-2397п | 0.82883 | 0 | 0 | 0.82883 | 0.82883 | 0.82883 | 0.82883 | 0.82883 | 0.82883 | 0.82883 | 0
ИТОГО по филиалу АО "Электросети Кубани" "Краснодарэлектросеть" |  |  |  |  | 15.5503 | 0 | 0 | 15.5503 | 15.5503 | 15.5503 | 15.5503 | 15.5503 | 15.5503 | 15.5503 | 0
ИТОГО по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Краснодарские ЭС | [7 empty] | 25.7803 | 25.7803 | 25.7803 | 25.7803 | 25.7803 | 25.7803 | 25.7803 | 10.23

## сводная (hidden)
Таблица
объёмов графика ограничения режима потребления электрической мощности
на 2021/2022 гг. по филиалу ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети
на территории Республики Адыгея и Краснодарского края
Очереди | по филиалу ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети |  | в т.ч. Краснодарские электрические сети |  | филиал АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть"
| ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник ОДС ЦУС А.А. Яковина