## ГОэм
Графики ограничения электрической мощности с 20.07.2024 до 22.07.2024 в интервале времени с 11:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 19.07.2024 №Р28-б2-III-19-1951
№ п/п | Потребитель | Центр питания | План, МВт
Усть-Лабинские ЭС |  |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | Молочный комплекс | ПС 110 кВ "Рассвет" ВЛ-10 РЦ-5 РЦ-5 - 284п | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
2 | ЗАО "Агрофирма имени Ильича" | ПС 35 кВ "Ирклиевская" ВЛ-10 ИР-1, ИР-5, ИР-7, ПС 35 кВ "Березанская первая" БП-1, БП-5, ПС 35кВ "Березанская вторая" БВ-3, БВ-5 ИР-5-624, ИР-1-646 Л-3, БП-1-752 Л-3. | 0.4 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
3 | МТФ №1 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-5 НД-1 - 258 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
4 | РЦ-4 пос. Бейсуг | ПС 110 кВ "Рассвет" ВЛ-10 РЦ-4 РЦ-4 -393п | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
5 | п/ф "Выселковский бройлер" | ПС 110 кВ "Рассвет" ВЛ-10 РЦ-6 РЦ-6 - 352, РЦ-6 - 309п. | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
6 | Комбикормовый завод | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-9 ВЦ-9 - 527п | 0.6 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
7 | ЗАО "Югптицепром" | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-15, ВЦ-17, ВЦ-16, ВЦ-18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
8 | СТФ №3 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-7 НД-7-265 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
9 | маслозавод | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-3 НД-3 - 262п | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
10 | МТФ №3 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-1 НД-5 - 245 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
11 | МТФ №2 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-3 НД-5 - 344 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
12 | Склад №8 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-5 НД-1 - 258 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | МТФ №3, МТФ №4 | ПС 35 кВ "Дружба" ВЛ-6 ДР-9 ДР-9 - 106, ДР-9 - 82 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
14 | п/ф "Дружба" | ПС 35 кВ "Дружба" ВЛ-6 ДР-1 ДР-1 - 132п | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
15 | ФХ-ВНР | ПС 35 кВ "Межколхозсовхозсад" ВЛ-10 КС-5 КС-7 - 421 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
16 | ФХ-СССР | ПС 35 кВ "Межколхозсовхозсад" ВЛ-10 КС-5 КС-7 - 418 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
17 | цех по переработке мяса | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 ВЦ-10 - 173п, ВЦ-10 - 174п | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
18 | Мясокомбинат | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 ВЦ-10 - 563п | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
19 | Цех убоя скота (бойня, склад) | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 ВЦ-10 - 164 п | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
20 | ООО " Ставропольский бройлер" | ПС 110 кВ "Кореновская",ВЛ-10 КЦ-11,ТП КЦ-11-63П,103П,112П,113П,114П,119П | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
21 | ООО "Магнит Энерго" | ПС 35 кВ "Кореновский завод сухой сыворотки" ВЛ-10 ЗС-7, ВЛ-10 ЗС-12,ТП ЗС-7-1П | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
22 | ООО "РН-Энерго" | ПС 110 кВ "Кореновская" ВЛ-10 КЦ-4,ТП КЦ-4-176П | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
23 | ЗАО "Кореновский молочно консервный комбинат" | ПС 35 кВ "Элитная", ПС 35 кВ "Кореновский завод сухой сыворотки" ВЛ-10 ЭТ-6, ВЛ-10 ЭТ-7, ВЛ-10 ЗС-4, ВЛ-10 ЗС-9 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
24 | АО Электросети Кубани: ООО «Хлебокомбинат» ул.Маяковского, 6 | ПС 35 кВ " Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-6,ТП КГ-6-800П | 0.08 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
25 | АО Электросети Кубани: ЗАО «Комбикорм» ул.Маяковского, 16 | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1, ТП КГ-1-902П,878П | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
26 | АО Электросети Кубани: ЗАО фирма «ЮГ» ул.Маяковского, 18 | ПС 35 кВ "Элитная" ВЛ-10 ЭТ-8, ТП ЭТ-8-137П,138П | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
27 | АО Электросети Кубани: ООО «Родник-98» ул.Маяковского 18 | ПС 35 кВ "Элитная" ВЛ-10 ЭТ-8, ТП ЭТ-8-146П,166П | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
28 | АО Электросети Кубани: ООО "Поток 1" | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1, ТП КГ-1-878П | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
29 | АО Электросети Кубани: ЗАО "ДСУ-92" ул. Промышленная,5 | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1,ТП КГ-1-877П | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
30 | АО Электросети Кубани: ООО "Конитек-ЮГ" ул.Маяковского | ПС 35 кВ " Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-6,ТП КГ-6-908П | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
31 | ООО "АгроЭкспорт" | ПС 35 кВ "Усть-Лабинская-2" ВЛ-10 УВ-2 | 0.03 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
32 | ООО "Усть-Лабинский завод МЖБК" | ПС 35 кВ "Сельхозтехника" ВЛ-10 СТ-1, ТП РПУ1-265п | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
33 | ОАО "Агрообъединение "Кубань" МТМ | ПС 35 кВ "Сельхозтехника" ВЛ-10 СТ-1 ТП СТ1-162 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
34 | ОАО "Агрообъединение "Кубань" МТФ-№3, МТФ-№4, МТФ-№10 | ПС 35 кВ "АГНКС" ; ПС 35 кВ "Сельхозтехника" ; ПС 35 кВ "Усть-Лабинская2" ; ПС 35 кВ "Двубратская" ВЛ-10 АС-17, ВЛ-10 СТ-1, ВЛ-10 УВ-9, ВЛ-10 ДБ-6, ТП ДБ6-184 ТП УВ 9-20 | 0.03 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
35 | ОАО "Агрообъединение "Кубань" Свиноводческий комплекс | ПС 35 кВ "Откормбаза" ВЛ-10 ОБ-13 ТП ОБ 13-193 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
36 | ОАО фирма "Агрокомплекс" Птицефабрика цех №1 Т-1 | ПС 35 кВ "АГНКС", ПС 35 кВ "Сельхозтехника" ВЛ-10 АС-17, ВЛ-10 СТ-1 ТПСТ1-4п, ТП АС17-3п | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
37 | ООО "Надежда" | ПС 35 кВ "Сельхозтехника" КЛ-10 СТ-9, КЛ-10 СТ-10 ТП-2п | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
38 | АО Электросети Кубани: АО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" | ПС 35кВ "Сельхозтехника" ВЛ-10 СТ-3 ТП-4п, ТП-56П | 0.06 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
39 | АО Электросети Кубани: ООО «Главстрой- Усть-лабинск» | ПС 35 кВ "Откормбаза" ВЛ-10 ОБ-9 | 0.04 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
40 | АО Электросети Кубани: АО "АгроКубань" | ПС 35 кВ "Усть-Лабинская-2" ВЛ-10 УВ-6 - 172п | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
41 | АО Электросети Кубани: ООО "БМВ плюс" | ПС 35 кВ "Сельхозтехника" ВЛ-10 СТ-7 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
ИТОГО |  |  | 5.04 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05
|  | П Л А Н | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10