Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя ОАО «НЭСК-электросети (ПС 110/10 кВ «Западная») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) (заявка № 5-09-01-0900-13-01293010, ТУ № 018-13) | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (заявка № 5-09-01-0900-13-01292950, ТУ № 019-13) |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 88 801,32 | 88 801,32 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 37 279 332,59 | 27 667 930,60 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 37 261 256,71 | 27 649 854,71 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 38 785,49 | 38 785,49 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 32 239,20 | 32 239,20 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 37 439 158,60 | 27 827 756,61 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 114 395 300,00 |  |