Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту заявителей ООО «Мегаполис», ООО «Лазурит», ООО «Новый Лазурит» и ООО «ВТ-Ресурс»
(ПС 110/10 кВ «Сукко-2») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ООО «Мегаполис» (заявка № 3-1324-0-0100-13-01351154, ТУ № ИА-11/014-14) | ООО «Мегаполис» (заявка № 3-1324-0-0100-13-01351230, ТУ № ИА-11/019-14) | ООО «Лазурит» (заявка № 3-1324-0-0100-13-01351182, ТУ № ИА-11/020-14) | ООО «Новый Лазурит» (заявка № 3-1324-0-0100-13-01345964, ТУ № ИА-11/021-14) | ООО «ВТ-Ресурс» (заявка № 5-01-02-0100-14-01376028, ТУ № 11-03/0004-14/ИП) | ООО «ВТ-Ресурс» (заявка № 5-01-02-0100-14-01376058, ТУ № 11-03/0005-14/ИП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 95 109,88 | 95 109,88 | 94 976,69 | 94 976,69 | 85 038,40 | 85 038,40 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 431 562 249,81 | 261 057 616,65 | 256 395 926,65 | 103 400 521,77 | 36 913 776,30 | 36 913 776,30 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 431 521 906,33 | 261 017 273,17 | 256 355 583,17 | 103 360 178,29 | 36 906 749,52 | 36 906 749,52 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 67 728,19 | 67 728,19 | 67 728,19 | 53 079,78 | 51 854,84 | 51 854,84 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 6 599,25 | 6 599,25 | 6 599,25 | 6 599,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 35 249,73 | 35 249,73 | 35 249,73 | 35 249,73 | 38 011,18 | 38 011,18 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 431 766 936,86 | 261 262 303,70 | 256 600 480,50 | 103 590 427,22 | 37 088 680,73 | 37 088 680,73 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 61 433 250,00 |