Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителей Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» и ОАО «НЭСК - электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110/10 кВ «Пригородная»)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ГКУ "ГУСКК" (заявка №3-1324-0-1100-12-01203948, ТУ №201-53-3/73), без НДС | ОАО"НЭСК-электросети" (заявка №5-1324-0-1100-12-01181046, ТУ №201-53-3/74), без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 84 873,25 | 84 873,25 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 421 664 130,63 | 60 426 437,95 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 421 650 440,99 | 60 412 748,31 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 45 799,80 | 45 799,80 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 634,91 | 5 634,91 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 32 179,99 | 32 179,99 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 421 832 618,58 | 60 594 925,90 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 24 052 410,00 |  |