Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителей к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110/10 кВ «Южная»)

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «НЭСК-электросети» | Администрация Славянского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 82 283,91 | 99 406,06 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 28 212 394,82 | 285 129 348,84 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 28 194 433,30 | 285 110 530,11 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 39 194,66 | 49 427,27 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 0,00 | 5 654,57 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 31 788,97 | 33 895,63 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 28 365 662,37 | 285 317 732,37 |
|  | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 23 819 970,00 |