Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту заявителей Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства»,
Общество с ограниченной ответственностью «Новоросметалл» и ОАО «НЭСК-электросети»
(ПС 110/10 кВ «Алексино») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» (заявка № 3-1324-0-0000-12-01143426, ТУ № 301-11/58) | Общество с ограниченной ответственностью «Новоросметалл» (заявка № 3-1324-0-0100-14-01397868, ТУ № ИА-11/027-14) | Общество с ограниченной ответственностью «Новоросметалл» (заявка № 3-1324-0-0100-14-01397874, ТУ № ИА-11/028-14) | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-1324-0-0000-13-01307036, ТУ № 301-11/121) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 92 837,52 | 92 815,43 | 92 837,52 | 81 441,98 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 121 976 150,45 | 285 631 317,12 | 285 631 317,12 | 67 862 385,42 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 121 951 114,31 | 285 605 089,24 | 285 605 089,24 | 67 835 585,98 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 47 957,68 | 48 837,83 | 48 837,83 | 50 308,76 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 7 302,37 | 7 667,49 | 7 667,49 | 7 302,37 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 33 064,54 | 33 351,76 | 33 351,76 | 33 064,54 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 122 157 312,56 | 285 813 989,64 | 285 814 011,73 | 68 034 503,07 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 32 376 150,00 |  |  |  |