Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «НЭСК-электросети» (ПС 110/10 кВ «Цемдолина»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-13-01307610 (ТУ № 301-11/79) | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-13-01309138 (ТУ № 301-11/88) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 101 565,10 | 101 565,10 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 73 546 252,26 | 45 592 450,73 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 73 517 488,86 | 45 563 687,33 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 61 066,21 | 61 066,21 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 476,78 | 5 476,78 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 31 628,45 | 31 628,45 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 73 745 988,80 | 45 792 187,27 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 70 316 190,00 |  |