Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  заявителей ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (заявка №3-1324-0-0000-12-01157550) | ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (заявка №3-1324-0-0000-12-01157508) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 91 399,43 | 92 837,52 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 20 252,93 | 25 727,76 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 45 239,76 | 45 979,49 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 476,78 | 5 476,78 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 32 346,49 | 32 346,49 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 194 715,39 | 202 368,04 |
|  | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 81 981 760,00 |