Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителей Администрация Муниципального образования Кореновский район, ОАО «НЭСК-электросети»

(ПС 110 кВ «Кореновская-Промзона»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы, руб., (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка № з5-1324-0-0000-1201098842) | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка № з5-1324-0-0000-12-01098744) | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка № з5-1324-0-0000-12-01098842) |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 75 543,99 | 68 350,79 | 131 023,25 | 131 023,25 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 146 844 343,44 | 137 058 510,69 | 236 547 819,88 | 250 444 514,16 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом налога на прибыль) | 146 827 967,77 | 137 058 510,69 | 236 547 819,88 | 250 444 514,16 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 37 378,79 | 37 735,27 | 76 421,75 | 76 421,75 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 4 992,22 | 4 992,22 | 8 286,46 | 8 286,46 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 29 427,11 | 28 977,90 | 62 073,66 | 62 073,66 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 146 991 685,54 | 137 198 566,87 | 236 825 625,00 | 250 722 319,28 |