Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя ООО «Газпром инвест» (ПС 220 кВ «Бужора»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Всего расходы, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 101 745,17 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 33 234 632,34 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 33 220 360,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 53 210,23 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 711,07 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 30 760,61 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 33 426 059,42 |