Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «Краснодаргазсрой» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Солнечная»)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 114 199,08 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 99 697 814,89 |
|  | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом налога на прибыль) | 99 680 968,69 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 56 586,18 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 4 994,59 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 27 138,81 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 99 900 733,55 |
| 8 | Плата за технологическое присоединение, утвержденная (рассчитанная) для присоединения сетевой организации к ОАО "ФСК ЕЭС" в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 16 136,93 |
| 9 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю с учетом платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к ОАО "ФСК ЕЭС" в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 99 916 870,49 |