Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителей ОАО «НЭСК-электросети», Администрация муниципального образования город Армавир (ПС 110/10/6 кВ «Северная»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы, руб., (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «НЭСК-электросети» | Администрация муниципального образования город Армавир |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 50 888,62 | 80 629,41 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 50 136 345,71 | 309 416 464,29 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом налога на прибыль) | 50 136 035,71 | 309 416 464,29 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 35 918,58 | 39 645,38 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 8 841,22 | 8 841,22 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 35 008,09 | 35 008,09 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 50 267 002,22 | 309 580 588,38 |