Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ООО «Питер Газ» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Свинокомплекс»)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 105 034,84 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 597 226 113,35 |
|  | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом налога на прибыль) | 597 210 000,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 41 872,19 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 3 928,12 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 25 494,87 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 597 402 443,37 |