Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителей к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110/10 кВ «Пионерская»)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» | ООО АПП «Меркурий-2» | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка №5-1324-0-0000-11-00872674) | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка №3-1324-0-0000-11-00922802) | ОАО «СибурТюменьГаз» |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 103 999,26 | 103 999,26 | 112 524,64 | 112 524,64 | 109 254,20 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 95 161 206,53 | 37 015 239,59 | 180 198 086,31 | 429 939 912,43 | 201 915 111,10 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом налога на прибыль) | 95 144 360,34 | 36 998 393,40 | 180 181 240,12 | 429 923 066,24 | 201 898 264,90 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 44 250,18 | 44 250,18 | 56 586,18 | 56 586,18 | 56 586,18 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 4 994,59 | 4 994,59 | 4 994,59 | 4 994,59 | 4 994,59 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 27 659,09 | 27 659,09 | 27 138,81 | 27 138,81 | 27 138,81 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 95 342 109,65 | 37 196 142,71 | 180 399 330,54 | 430 141 156,66 | 202 113 084,88 |