Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн» («Тимашевский молочный комбинат» филиал Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (ПС 110/10 кВ «Арсенальная»))

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 92 004,21 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 283 237 687,61 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 283 200 000,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 50 504,38 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 6 278,72 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 35 315,72 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 283 421 790,63 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 134 445 540,00 |