Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «НЭСК-электросети»
(ПС 110/10 кВ «Восточная Промзона»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) (заявка № 5-1324-0-0900-12-01183678, ТУ №301-6/5) | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (заявка № 5-1324-0-0900-13-01292844, ТУ №301-6/19) |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 82 048,13 | 85 531,38 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 253 680 318,53 | 143 583 055,18 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 253 662 631,68 | 143 565 368,32 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 41 545,73 | 46 153,16 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 221,43 | 5 221,43 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 30 043,31 | 30 736,05 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 253 839 177,13 | 143 750 697,19 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 27 401 000,00 |  |