Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «НЭСК-электросети» (ПС 110/35/10/6 кВ «Декоративная») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» *

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-759 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-760 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-761 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-756 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-762 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-758 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-755 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-753 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 31 143 742,41 | 25 840 231,43 | 25 422 379,05 | 24 559 859,82 | 29 713 401,57 | 28 869 157,62 | 26 526 980,25 | 28 931 238,56 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 31 123 144,49 | 25 819 633,51 | 25 401 781,13 | 24 539 261,90 | 29 692 803,65 | 28 848 559,70 | 26 506 382,34 | 28 910 640,65 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 8 032,91 | 8 032,91 | 39 325,80 | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 31 296,33 | 31 296,33 | 8 032,91 | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 31 311 010,56 | 26 007 499,58 | 31 296,33 | 24 727 127,97 | 29 880 669,72 | 29 036 425,77 | 26 694 248,40 | 29 098 506,71 |

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-752 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-589 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-587 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-585 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-648 | ОАО "НЭСК-электросети", ТУ №4-12-647 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 | 88 613,11 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 23 933 081,25 | 34 149 065,30 | 26 006 271,90 | 23 193 803,96 | 22 872 379,05 | 30 506 220,61 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 23 912 483,33 | 34 128 467,38 | 25 985 673,99 | 23 173 206,04 | 22 851 781,13 | 30 485 622,69 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 | 8 032,91 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 | 31 296,33 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 24 100 349,40 | 34 316 333,45 | 26 173 540,05 | 23 361 072,11 | 23 039 647,20 | 30 673 488,76 |

* Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя, составляют 374 812 000,00 руб.