Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «НЭСК-электросети» (ПС 110 кВ «Кореновская-Промзона»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

руб., (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО "НЭСК-электросети" (заявка №5-08-02-0800-12-01236514) | ОАО "НЭСК-электросети" (заявка №5-1324-0-0800-12-01236638) | ОАО "НЭСК-электросети" (заявка №5-08-02-0800-12-0123622) | ОАО "НЭСК-электросети" (заявка №5-08-02-0800-12-01237060) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 79 725,98 | 79 725,98 | 79 725,98 | 79 725,98 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 79 554 884,88 | 102 918 000,42 | 56 191 769,35 | 30 203 584,66 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 79 539 595,58 | 102 902 711,11 | 56 176 480,05 | 30 188 295,35 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 37 973,55 | 37 973,55 | 37 973,55 | 37 973,55 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 4 536,30 | 4 536,30 | 4 536,30 | 4 536,30 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 32 110,63 | 32 110,63 | 32 110,63 | 32 110,63 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 79 709 231,35 | 103 072 346,88 | 56 346 115,81 | 30 357 931,12 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 116 868 620,00 |