Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «НЭСК-электросети» (ПС 110/10 кВ «Южная») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №301-6/15), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №026-12), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №028-12), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №301-6/16), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №301-6/17), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №002-13), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №301-6/18), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №003-13), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (ТУ №001-13), руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 73 750,02 | 73 750,02 | 73 750,02 | 83 337,37 | 83 337,37 | 73 750,02 | 83 337,37 | 73 750,02 | 83 337,37 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 14 757 738,65 | 20 544 283,67 | 32 306 776,03 | 58 975 684,98 | 80 537 629,19 | 32 036 170,53 | 150 412 835,98 | 16 937 874,28 | 66 467 718,33 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 14 741 626,35 | 20 528 171,37 | 32 290 663,73 | 58 962 302,45 | 80 524 246,66 | 32 020 058,23 | 150 399 453,45 | 16 921 761,98 | 66 454 335,79 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 43 079,82 | 43 079,82 | 43 079,82 | 38 961,79 | 38 961,79 | 43 079,82 | 38 961,79 | 43 079,82 | 38 961,79 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,31 | 5 445,31 | 0,00 | 5 445,31 | 0,00 | 5 445,31 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 29 722,97 | 29 722,97 | 29 722,97 | 29 954,09 | 29 954,09 | 29 722,97 | 29 954,09 | 29 722,97 | 29 954,09 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 14 904 291,47 | 20 690 836,49 | 32 453 328,84 | 59 133 383,54 | 80 695 327,75 | 32 182 723,34 | 150 570 534,54 | 17 084 427,09 | 66 625 416,88 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 68 924 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |