Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ОАО «НЭСК-электросети» (ПС 110/10 кВ «Солнечная») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка №5-11-00-1100-12-01186052), руб. (без НДС) | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка №5-1324-0-1100-12-01181930), руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 80 026,95 | 80 026,95 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 43 022 674,60 | 44 268 645,26 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 43 009 061,41 | 44 255 032,07 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 40 315,43 | 40 315,43 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 634,91 | 5 634,91 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 32 179,97 | 32 179,97 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 43 180 831,86 | 44 426 802,53 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 100 695 646,00 |  |