Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя ООО «Газпром инвест» (ПС 110/35/10 кВ «Свинокомплекс»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Всего расходы, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 91 219,33 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 393 271 098,11 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 393 252 000,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 41 359,12 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 4 255,86 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 23 368,27 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение, утвержденная (рассчитанная) для присоединения сетевой организации к ОАО «ФСК ЕЭС» в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 88 192,00 |
| 8 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю с учетом платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к ОАО «ФСК ЕЭС» в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 393 519 492,69 |
| 9 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на передачу электрической энергии | 76 801 000,00 |