Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ООО «Сельскохозяйственная компания «Октябрь»
(ПС 110/10 кВ «Полив»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 95 611,06 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 521 026 895,86 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 521 024 000,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 47 861,49 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 4 296,36 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 24 648,42 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю без учета платы за технологическое присоединение, утвержденной (рассчитанной) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах | 521 199 313,18 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 94 104 000,00 |