Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ООО «РН – Краснодарнефтегаз» (ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 61 423,13 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 43 690,94 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 30 464,07 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 135 578,14 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 122 000,00 |