Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителей к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 110/10 кВ «Порт-Темрюк»)

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | ФГУП «Росморпорт» | ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка №3-1324-0-0900-13-01300050) | ОАО «НЭСК-электросети» (заявка №5-09-01-0900-13-01293018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 82 728,81 | 91 085,87 | 79 526,84 | 95 201,64 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 61 793 358,77 | 472 617 773,87 | 87 274 709,58 | 46 620 558,78 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 61 775 282,89 | 472 599 387,17 | 87 256 752,53 | 46 588 590,52 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 39 482,22 | 47 652,81 | 47 298,54 | 49 068,65 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 0,00 | 5 734,17 | 5 912,28 | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 31 556,92 | 32 780,29 | 32 463,43 | 31 660,83 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 61 947 126,72 | 472 795 027,00 | 87 439 910,66 | 46 796 489,90 |
|  | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 165 741 550,00 |  |  |  |