Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявителя ООО «Юг-Новый Век» (ПС 110/10 кВ «Александрия») к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 100 667,85 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 1 249 451 050,22 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 1 249 431 340,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 58 054,24 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 5 705,82 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 33 534,46 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 1 249 649 012,59 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 161 929 700,00 |