Предложения ОАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя

ОАО «НЭСК-электросети»  (ПС 110/10 кВ «Царское село»)

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Всего расходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 124 280,52 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 263 706 957,72 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 263 678 560,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 62 971,16 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 12 131,95 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 37 554,99 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 263 943 896,34 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 293 144 060,00 |