Приложение 2

Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  заявителей
ООО «Контакт», Мадоян Гаяне Манвеловна, ЗАО «Гримел», ООО «РС Стройинвест», ООО «Московская строительная компания», ОАО «Мегафон»,  ООО «Семья», Кугук Александр Николаевич, ООО Олди-Юг», АО «НЭСК-электросети» (ПС 110/10кВ «Гидрострой»), руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | Разработка проектной документации | Выполнение технических условий | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | Проверка выполнения заявителем технических условий | Участие в осмотре должностным лицом Ростех-надзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технолог присоединение по индивидуальному проекту заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Контакт" (ИА-03/0012-15, 3-1324-0-1100-14-01455580) | 131 760,69 | 0,00 | 96 576 674,10 | 96 533 822,89 | 102 138,01 | 12 459,95 | 58 772,79 | 96 881 805,53 | 298 828 319,78 |
| 2 | Мадоян Гаяне Манвеловна (35-2014-К, 3-11-00-1100-14-01384424) | 119 896,47 | 0,00 | 204 654 674,24 | 204 614 993,65 | 77 610,68 | 12 459,95 | 58 190,71 | 204 922 832,04 |  |
| 3 | ЗАО "Гримел" (ИА-03/0125-14, 5-1324-0-1100-14-01443318) | 123 040,58 | 0,00 | 128 013 903,18 | 127 974 222,83 | 100 971,25 | 11 213,95 | 57 725,10 | 128 306 854,06 |  |
| 4 | ООО "РВ Стройинвест" (ИА-03/0008-15, 3-1324-0-1100-14-01451248) | 128 249,88 | 0,00 | 126 570 559,22 | 126 527 708,01 | 102 601,88 | 12 459,95 | 58 772,79 | 126 872 643,72 |  |
| 5 | ООО "Московская строительная компания" (ИА-03/0003-15, 3-1324-0-1100-14-01455238) | 115 504,20 | 0,00 | 121 631 907,29 | 121 601 739,54 | 94 227,22 | 13 705,94 | 59 820,47 | 121 915 165,12 |  |
| 6 | ПАО "Мегафон" (ИА-03/0018-15, 3-1324-0-1100-14-01457030) | 131 044,15 | 0,00 | 144 246 202,72 | 144 200 180,64 | 105 988,43 | 11 213,95 | 57 725,10 | 144 552 174,36 |  |
| 7 | ООО Семья" (187-2014-к, 3-11-06-1100-14-01440974) | 121 914,63 | 0,00 | 62 511 410,49 | 62 468 559,02 | 79 169,03 | 11 213,95 | 57 143,01 | 62 780 851,12 |  |
| 8 | Кугук Александр Николаевич (62-2015-к, 3-11-1100-15-01497074) | 125 122,85 | 0,00 | 150 154 698,58 | 150 108 676,23 | 84 233,00 | 13 705,94 | 59 238,41 | 150 436 998,78 |  |
| 9 | ООО «Олди-Юг» (03-06/0758-15, 3-11-00-1100-15-01552636) | 106 039,49 | 0,00 | 153 918 316,14 | 153 888 282,97 | 67 969,04 | 9 967,96 | 56 095,31 | 154 158 387,94 |  |
| 10 | АО "НЭСК-электросети" (301-3/154, 5-1324-0-1100-13-01321970) | 124 376,47 | 0,00 | 27 506 643,92 | 27 458 387,79 | 114 701,55 | 15 712,14 | 63 976,29 | 27 825 410,38 |  |
| 11 | АО "НЭСК-электросети" (301-3/152, 5-1324-0-1100-13-01321978) | 124 376,47 | 0,00 | 68 487 063,55 | 68 438 807,42 | 114 701,55 | 15 712,14 | 63 976,29 | 68 805 830,01 |  |
| 12 | АО "НЭСК-электросети" (301-3/155, 5-1324-0-1100-13-01321990) | 124 376,47 | 0,00 | 47 281 203,03 | 47 232 946,89 | 114 701,55 | 15 712,14 | 63 976,29 | 47 599 969,49 |  |
| 13 | АО "НЭСК-электросети" (176-2014-к, 3-11-00-1100-14-01444212) | 120 633,35 | 0,00 | 53 394 436,72 | 53 346 180,32 | 88 344,25 | 12 459,95 | 63 394,22 | 53 679 268,49 |  |
| 14 | АО "НЭСК-электросети" (ИA-03/0097-14, 3-1324-0-1100-14-01432220) | 126 085,60 | 0,00 | 111 032 922,92 | 110 984 666,78 | 114 701,55 | 15 712,14 | 63 976,29 | 111 353 398,50 |  |