Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту заявителя АО «НЭСК-электросети»
(ПС 110/10 кВ «Мысхако») к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-13-01307076, ТУ № 301-11/68 | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-13-01307798, ТУ № 441-13/ИП | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-13-01307084, ТУ № 301-11/69 | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-14-01423924, ТУ № 11-01/0269-14 | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 3-1324-0-0100-14-01443416, ТУ № ИА-11/0003-15 | Расходы, руб. (без НДС) по заявке № 5-1324-0-0000-11-00868139, ТУ № 11-01/678-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 114 481,80 | 114 481,80 | 123 752,91 | 114 481,80 | 114 481,80 | 123 752,91 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 7 062 850,28 | 2 268 610,77 | 10 998 058,91 | 5 751 596,52 | 314 778 892,06 | 3 412 212,83 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 7 026 847,67 | 2 239 372,87 | 10 962 056,30 | 5 722 358,63 | 314 742 889,46 | 3 382 974,93 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 59 213,13 | 59 213,13 | 99 429,05 | 59 213,13 | 59 213,13 | 99 429,05 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 9 668,45 | 9 668,45 | 11 816,99 | 9 668,45 | 9 668,45 | 11 816,99 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 37 406,27 | 37 406,27 | 39 939,35 | 37 406,27 | 37 406,27 | 39 939,35 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 7 337 788,58 | 2 489 380,42 | 11 272 997,21 | 5 972 366,18 | 315 053 830,37 | 3 632 982,49 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 222 446 160,00 |  |  |  |  |  |