Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту заявителей АО «НЭСК-электросети» и ООО «Южная Региональная Фармацевтическая Компания» (ПС 110/10 кВ «Нива») к электрическим сетям 
ПАО «Кубаньэнерго», руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-1324-0-0000-13-01293114, ТУ № ИА-11/0049-15) | АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-1324-0-0000-12-01107184, ТУ № ИА-11/0052-15) | ООО «Южная Региональная Фармацевтическая Компания» (заявка № 3-01-01-0000-15-01552466, ТУ № 11-04/0380-15) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 130 523,97 | 130 523,97 | 120 233,46 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 153 328 974,31 | 123 495 941,72 | 95 477 981,24 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 153 283 654,76 | 123 450 622,17 | 95 433 215,10 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 103 750,81 | 103 750,81 | 70 822,82 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 10 167,41 | 10 167,41 | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 39 674,76 | 39 674,76 | 50 663,34 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 153 613 091,25 | 123 780 058,67 | 95 719 700,86 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 155 148 760,00 |  |  |