Приложение 1

Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту заявителей МКУ «Управление строительства», Администрация муниципального образования город Новороссийск,

АО «НЭСК-электросети»
(ПС 110/10 кВ «Алексино») к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Расходы по заявителю МКУ «Управление строительства» (заявка № 3-1324-0-0000-12-01143426, ТУ № 301-11/58), руб. (без НДС) | Расходы по заявителю Администрация муниципального образования город Новороссийск (заявка № 3-1324-0-0000-13-01356314, ТУ № 301-11/96) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № 3-1324-0-0000-12-01253394, ТУ № ИА-11/0044-15) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-1324-0-0100-15-01558986, ТУ № ИА-11/0086-15) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-01-04-0100-15-01558980, ТУ № 11-01/0874-15) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-01-04-0100-15-01558974, ТУ № 11-01/0875-15) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-1324-0-0100-15-01558996, ТУ № ИА-11/0092-15) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № з3-1324-0-0100-15-01568798, ТУ № ИА-11/0007-16) | Расходы по заявителю АО «НЭСК-электросети» (заявка № 5-1324-0-0100-15-01558994, ТУ № ИА-11/0093-15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 116 737,97 | 116 737,97 | 116 186,45 | 116 186,45 | 107 594,95 | 107 594,95 | 116 186,45 | 131 162,77 | 116 186,45 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 161 616 711,96 | 113 240 447,95 | 133 386 866,89 | 66 183 264,66 | 6 162 734,06 | 3 087 622,13 | 123 117 907,42 | 37 947 669,32 | 112 198 425,62 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 161 585 349,99 | 113 209 085,99 | 133 357 075,58 | 66 153 473,35 | 6 133 496,16 | 3 058 384,23 | 123 088 116,11 | 37 916 158,07 | 112 168 634,31 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 84 731,10 | 84 731,10 | 99 429,05 | 85 652,39 | 59 152,08 | 59 152,08 | 85 652,39 | 103 768,58 | 85 652,39 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 7 519,91 | 7 519,91 | 11 816,99 | 9 668,45 | 9 668,45 | 9 668,45 | 9 668,45 | 10 549,40 | 9 668,45 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 36 567,79 | 36 567,79 | 40 009,72 | 38 288,76 | 37 406,27 | 37 406,27 | 38 288,76 | 49 811,12 | 38 288,76 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 161 862 268,72 | 113 486 004,72 | 133 654 309,11 | 66 433 060,70 | 6 376 555,81 | 3 301 443,87 | 123 367 703,46 | 38 242 961,20 | 112 448 221,66 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 373 088 456,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |