Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

заявитель АО «НЭСК-электросети» (заявка  № 5-1324-0-0100-15-01471748, 
ТУ № ИА-11/0008-15, ПС 110/10 кВ «Нива») к электрическим сетям 
ПАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Расходы, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 126 343,14 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 117 130 800,85 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 117 080 087,97 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 108 759,56 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 7 699,34 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 37 575,93 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 117 411 178,82 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 155 148 760,00 |