Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  заявителей
ООО «Российская гибридная индустрия», Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, АО «НЭСК-электросети»                (ПС 110/10 кВ «Зональная»), руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | Разработка проектной документации | Выполнение технических условий | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | Проверка выполнения заявителем технических условий | Участие в осмотре должностным лицом Ростех-надзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО "Российская гибридная индустрия", (заявка №3-1324-0-1100-14-01381236 ,ТУ №ИА-03/0003-14) | 134 492,85 | 0,00 | 112 528 062,08 | 112 478 869,13 | 114 094,12 | 17 443,93 | 62 963,53 | 112 857 056,51 | 232 686 960,00 |
| 2. | Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, (заявка №3-11-06-1100-13-01311856 , ТУ №110-2013-К) | 127 387,29 | 0,00 | 65 372 633,03 | 65 323 439,83 | 85 791,36 | 12 459,95 | 58 190,71 | 65 656 462,36 |  |
| 3. | АО «НЭСК-электросети», (заявка №з5-1324-0-1100-12-01181864, ТУ №201-53-3/85) | 137 886,17 | 0,00 | 63 372 943,54 | 63 324 482,36 | 115 782,08 | 12 569,71 | 61 880,92 | 63 701 062,43 |  |
| 4. | АО «НЭСК-электросети», (заявка №з5-1324-0-1100-15-01535948, ТУ №ИА-03/0100-15) | 136 678,65 | 0,00 | 65 726 229,32 | 65 677 768,13 | 115 782,08 | 12 569,71 | 61 880,92 | 66 053 140,69 |  |
| 5. | АО «НЭСК-электросети»,(заявка №з5-11-00-1100-13-01332842, ТУ №154-2013-К) | 131 453,02 | 0,00 | 54 058 705,81 | 53 996 913,29 | 89 424,79 | 12 569,71 | 61 298,82 | 54 353 452,15 |  |
| 6. | АО «НЭСК-электросети»,(заявка №5-11-00-1100-15-01533794, ТУ №105-2015-К) | 131 453,02 | 0,00 | 55 203 258,43 | 55 141 465,92 | 89 424,79 | 12 569,71 | 61 298,82 | 55 498 004,78 |  |
| 7. | АО «НЭСК-электросети»,(заявка №5-11-00-1100-15-01533784, ТУ №104-2015-К) | 131 453,02 | 0,00 | 54 850 265,57 | 54 788 473,05 | 89 424,79 | 12 569,71 | 61 298,82 | 55 145 011,91 | 232 686 960,00 |
| 8. | АО «НЭСК-электросети»,(заявка №з5-1324-0-0000-11-01009842, ТУ №201-53-3/75) | 129 300,77 | 0,00 | 56 700 803,93 | 56 639 011,41 | 89 424,79 | 12 569,71 | 61 298,82 | 56 993 398,02 |  |
| 9. | АО "НЭСК-электросети" (заявка №5-1324-0-1100-15-01550984, ТУ №ИА-03/0148-15) | 136 678,65 | 0,00 | 69 369 764,00 | 69 321 302,82 | 109 374,90 | 12 569,71 | 61 880,92 | 69 690 268,19 |  |
| 10. | АО "НЭСК-электросети" (заявка №3-11-06-1100-15-01494814, ТУ №03-06/0052-16) | 118 251,20 | 0,00 | 58 384 447,20 | 58 342 446,06 | 83 571,75 | 13 927,84 | 69 046,36 | 58 669 244,35 |  |
| 11. | АО "НЭСК-электросети" (заявка №3-11-06-1100-15-01570804, ТУ №03-06/0900-15) | 117 258,97 | 0,00 | 47 211 269,52 | 47 163 858,87 | 89 978,23 | 0,00 | 71 004,05 | 47 489 510,77 |  |