Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  заявителей Пешков О.А., АО «НЭСК-электросети» (ПС 110/6 кВ «Модульная») к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго»

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Пешков О.А., ТУ № ИА-03/0083-15 | АО «НЭСК-электросети», ТУ № ИА-03/0054-15 | АО «НЭСК-электросети», ТУ № ИА-03/0053-15 | АО «НЭСК-электросети», ТУ №94-2015-К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 118 737,83 | 122 397,54 | 122 397,54 | 120 798,20 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 122 246 525,89 | 185 140 109,34 | 224 164 150,40 | 67 749 697,89 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 122 213 187,21 | 185 103 030,67 | 224 127 071,73 | 67 718 310,39 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 92 290,18 | 94 715,79 | 94 715,79 | 65 855,35 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 13 705,92 | 17 283,35 | 17 283,35 | 14 140,92 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 58 446,84 | 61 880,99 | 59 785,59 | 59 203,37 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 122 529 706,66 | 185 436 387,01 | 224 458 332,67 | 68 009 695,73 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 155 719 090,00 |  |  |  |