Предложения ПАО «Кубаньэнерго» об установлении платы  за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя ОАО «Оборонэнерго»

(ПС 110 кВ «Взлетная») к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго»

руб. (без НДС)

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» | Всего расходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 130 824,11 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 453 389 663,14 |
| 3.1 | в том числе, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 453 344 453,12 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 95 351,98 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 8 316,70 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 49 058,78 |
| 7 | Плата за технологическое присоединение по данному заявителю | 453 673 214,70 |
| 8 | Выпадающие доходы, включаемые в тариф на услуги по передаче электрической энергии, не входящие в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителя | 179 766 760,00 |