### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 16 июля 2014 года № 32/2014-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя Автономное учреждение Республики Адыгея

«Республиканский бизнес-инкубатор»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2012     № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя  Автономное учреждение Республики Адыгея «Республиканский бизнес-инкубатор» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с присоединяемой мощностью 1 335,62 кВт в соответствии с приложением.

Основной источник питания: ПС 35/10 кВ.

Точки присоединения: отпайка от  ВЛ-35 кВ «Дондуковская – Курская».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 16 июля 2014 № 32/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту

заявителя Автономное учреждение Республики Адыгея

«Республиканский бизнес-инкубатор»

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий (ТУ) | 14 873,95 |
| 2 | Выполнение ТУ сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством, для присоединения потребителя | 0,00 |
| 2.1. | Выполнение ТУ сетевой организацией мероприятий без учёта строительства | 0,00 |
| 2.2. | Выполнение ТУ сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0,00 |
| 2.2.1. | Строительство ВЛ 35 | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство кабельных линий | 0,00 |
| 2.2.3. | Строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 2.2.4. | Строительство комплектных трансформаторных (подстанций КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 2.2.5. | Строительство центров питания, подстанций класса напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 7 583,01 |
| 4 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя к сетям | 1 633,38 |
| 5 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 5 225,99 |
|  | Итого плата за технологическое присоединение | 29 316,33 |

Начальник отдела

цен и тарифов на электроэнергию                                                       Ю.В. Нечесов