РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 апреля 2014 года № 16/2014-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителей ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и  ОАО «НЭСК-электросети»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России   от  11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «Новороссийский морской торговый порт» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 7 782 кВт, в том числе существующая 5 682 кВт, в размере 32 582,00 рублей в соответствии с приложением № 1.

Основной источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

Точки присоединения: линейные ячейки № 56, № 61 и № 63 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя  ОАО «НЭСК-электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 970,0 кВт в размере 28 210,25 рублей в соответствии с приложением № 2.

Основной источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

Точка присоединения: линейная ячейка № 2 в РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «НЭСК-электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 696,0 кВт, в размере 28 302,98 рублей в соответствии с приложением № 3.

Основной источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

Точка присоединения:  линейная ячейка № 10 в РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «НЭСК-электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 1085 кВт, в размере 28 302,98 рублей в соответствии с приложением № 4.

Основной источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

Точка присоединения:  линейная ячейка № 51 в РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

5. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «Новороссийский морской торговый порт» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 8 882 кВт, в том числе существующая 5 682 кВт, в размере 32 582,00 рублей в соответствии с приложением № 5.

Основной источник питания ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск»

Точки присоединения: линейные ячейки № 8, № 16 и № 54 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель руководителя	                                                    А.А. Исмелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 16 апреля  2014 года № 16/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 408,32 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 11 936,87 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 117,34 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 5 119,47 |
|  | Итого: | 32 582,00 |

Заместитель начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Л.Б. Кучунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 16 апреля 2014 года № 16/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «НЭСК-электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 15 322,61 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 8 526,96 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 259,47 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 3 101,21 |
|  | Итого: | 28 210,25 |

Заместитель начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Л.Б. Кучунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 16 апреля 2014 года № 16/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «НЭСК-электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 968,58 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 8 526,96 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 706,23 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 3 101,21 |
|  | Итого: | 28 302,98 |

Заместитель начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Л.Б. Кучунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 16 апреля 2014 года № 16/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «НЭСК-электросети» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 968,58 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 8 526,96 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 706,23 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 3 101,21 |
|  | Итого: | 28 302,98 |

Заместитель начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Л.Б. Кучунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 16 апреля  2014 года № 16/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 408,32 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 11 936,87 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 117,34 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 5 119,47 |
|  | Итого: | 32 582,00 |

Заместитель начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Л.Б. Кучунова