### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 12 марта 2014 года № 12/2014-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России   от  11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «Новороссийский морской торговый порт» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 3 345,00 кВт, в том числе существующая 200,00 кВт, в соответствии с приложением.

Основной источник питания: ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская», ПС 220/110/10 кВ «Восточная».

Точки присоединения: натяжные изоляторы на линейном портале на ПС 110/35/6 кВ «Пенайская».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель								        С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 12 марта  2014 года № 12/2014-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 15 996,55 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 13 488,55 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 226,29 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 5 188,31 |
|  | Итого: | 35 899,70 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов