### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 6 ноября 2013 года № 70/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ООО «Элеваторный Комплекс  Сенной»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России   от  11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Элеваторный Комплекс  Сенной» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 2,0 МВт в соответствии с приложениями № 1 и № 2.

Точки присоединения: Линейная ячейка РП-10 кВ.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                            С.Н.Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 6 ноября 2013 года № 70/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Элеваторный Комплекс  Сенной» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 11 743,99 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 4 562,66 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 705,28 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 579,85 |
|  | Итого: | 19 591,78 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 6 ноября  2013 года № 70/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств  по индивидуальному проекту  заявителя

ООО «Элеваторный Комплекс  Сенной» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства

| Состав расходов по мероприятиям | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- |
| Расходы на: |  |
| 1. Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |
| 1.1. Строительство ВЛ 10кВ | 14 597 000,00 |
| 2. Строительство пунктов секционирования БРП 10кВ | 6 167 000,00 |
| Итого: | 20 764 000,00 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов