### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 6 ноября 2013 года № 69/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» заявителя ОАО «Оборонэнерго»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России   от  11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя  ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 22,304 МВт в соответствии с приложениями № 1 и № 2.

Основной источник питания: ПС 220/110/35/10/6 кВ «Крымская».

Резервный источник питания: ПС 110/35/10/6 кВ «Варениковская».

Точки присоединения: гирлянды натяжных изоляторов двух заходов от ВЛ-110 «Крымская-220 – Варениковская-110» на РУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Взлетная», проектируемые ОАО «Кубаньэнерго», ВЛ-110 «Крымская-220 – Варениковская-110» с заходом на первую секцию шин РУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Взлетная» - 22 304 кВт; ВЛ-110 «Крымская-220 – Варениковская-110» с заходом на вторую секцию шин РУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Взлетная».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 6 ноября 2013 года № 69/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 30 053,00 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,0 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,0 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 16 653,27 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 962,07 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 4 946,43 |
|  | Итого: | 53 614,77 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 6 ноября 2013 года № 69/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств  крахмального завода по индивидуальному проекту  заявителя ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства

| Состав расходов по мероприятиям | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- |
| Расходы на: |  |
| 1. Строительство воздушных и (или)кабельных линий | 252 203 960,00 |
| - Строительство ВЛ 110 кВ «Крымская – 220 -1 секция шин РУ-110 кВ ПС 110/10 «Взлетная» | 126 101 980,00 |
| - Строительство ВЛ 110 кВ «Варениковская- 110-2 секция шин РУ-110 кВ ПС 110/10 «Взлетная» | 126 101 980,00 |
| 2. Строительство пунктов секционирования | 0,0 |
| 3. Строительство комплектных трансформаторных (подстанций КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,0 |
| 4. Строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0,0 |
| Итого | 252 203 960,00 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов