РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 октября 2013 года № 63/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальным проектам

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ООО «Газпром инвест»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России   от  11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 5,5 МВт в соответствии с    приложениями    № 1 и

№ 2.

Точки присоединения: натяжные изоляторы на линейном портале на ПС 110/10 кВ «Казачья» в сторону отпайки от ЛЭП-110 кВ «Крымская 220-Взлетная-Варениковская».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 7,6 МВт в соответствии   с   приложениями   № 3 и

№ 4.

Точки присоединения: натяжные изоляторы на линейном портале на ПС 110/10 кВ «Русская» в сторону отпайки от ЛЭП-110 кВ «Анапская-Сукко».

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств компрессорной станции  «Кореновская» по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 3,2 МВт в соответствии с приложениями № 5 и № 6.

Точки присоединения: натяжные изоляторы  на линейном портале на ЛЭП-110 кВ «Свинокомплекс – компрессорная станция»  на ПС 110/10 кВ «Компрессорная станция».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель								        С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30  октября  2013 года № 63/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств однотрансформаторной подстанции  ПС 110/10 кВ «Казачья» по индивидуальному проекту  заявителя  ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 000,65 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 5 892,52 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 700,59 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 328,11 |
|  | Итого: | 22 921,87 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30 октября 2013 года № 63/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств однотрансформаторной подстанции  ПС 110/10 кВ «Казачья» по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

# на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства

| Состав расходов по мероприятиям | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- |
| Расходы на: |  |
| 1. Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |
| 1.1. Строительство ВЛ 110кВ «Крымская 220-Взлетная-Варениковская» до места отпайки к ПС 110/10кВ «Казачья» | 332 686 540,00 |
| 1.2. Строительство отпайки от ВЛ 110кВ «Крымская 220-Варениковская» к ПС 110/10кВ «Казачья» | 19 757 580,00 |
| Итого: | 352 444 120,00 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30 октября 2013 года № 63/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств однотрансформаторной подстанции ПС  110/10 кВ «Русская» по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 000,65 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 5 892,52 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 700,59 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 328,11 |
|  | Итого: | 22 921,87 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30 октября 2013 года № 63/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств однотрансформаторной подстанции ПС  110/10 кВ «Русская» по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

# на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства

| Состав расходов по мероприятиям | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- |
| Расходы на: |  |
| 1. Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |
| 1.1. Строительство отпайки от ВЛ 110кВ «Анапская-Сукко» к ПС 110/10кВ «Русская» | 17 641 764,82 |
| Итого: | 17 641 764,82 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30  октября  2013 года № 63/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств компрессорной станции «Кореновская» по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 12 902,74 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 5 470,91 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 572,92 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 696,47 |
|  | Итого: | 21 643,04 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30 октября 2013 года № 63/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств компрессорной станции «Кореновская»  по индивидуальному проекту  заявителя ООО «Газпром инвест» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

# на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства

| Состав расходов по мероприятиям | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- |
| Расходы на: |  |
| 1. Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |
| 1.1. Строительство ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс - КС Кореновская» | 339 318 499,02 |
| Итого: | 339 318 499,02 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов