|  | ### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### П Р И К А З |  |
| #### 17 июля 2013 года № 45/2013-э |  |  |
|  | г. Краснодар |  |

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя ОАО «Новорослесэкспорт»

- В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края  п р и к а з ы в а ю:

- Установить плату за технологическое присоединение  энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя  ОАО «Новорослесэкспорт» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  максимальной присоединяемой мощностью 3 706,50 кВт в соответствии с приложением.

Основной источник питания: ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская».

Точка присоединения: отпайка от ВЛ-110 кВ «Кирилловская – Крымская».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель		                                                                     С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

- от 17 июля 2013 года № 45/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя

ОАО «Новорослесэкспорт» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 14 007,62 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 5 123,48 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 747,28 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 938,39 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 21 816,77 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов